## 第四季度
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2017年第一季度）
序号 | 使用单位 | 生产单位 | 仪器名称 | 型号规格 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注
1 | 清远市人民医院 | MedEx | 数字心电图机 | MCA-09-12A | 100416P | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
2 | 清远市人民医院 | Kenz | 数字心电图机 | Cardico 302 | 0701-2862 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
3 | 清远市人民医院 | Yasen | 数字心电图机 | ECG-903 | 09080005 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
4 | 清远市人民医院 | 日本光电 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04798 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
5 | 清远市人民医院 | 日本光电 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04796 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
6 | 清远市人民医院 | Kenz | 数字心电图机 | Cardico 302 | 010611 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
7 | 清远市人民医院 | Kenz | 数字心电图机 | Cardico 302 | 0606-2421 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
8 | 清远市人民医院 | 日本光电 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04791 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
9 | 清远市人民医院 | －－－ | 数字心电图机 | TC 20 | CN3130245 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
10 | 清远市人民医院 | Kenz | 数字心电图机 | Cardico 302 | 0305-0839 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
11 | 清远市人民医院 | MedEx | 数字心电图机 | MCA-23-12UP | C261303095 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
12 | 清远市人民医院 | 日本光电工业株式会社 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04264 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170112 | 20180111
13 | 清远市人民医院 | 日本光电工业株式会社 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 04792 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170109 | 20180108
14 | 清远市人民医院 | 日本光电工业株式会社 | 数字心电图机 | cardio 302 | 0907-5023 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170110 | 20180109
15 | 清远市人民医院 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | 数字心电图机 | MAC800 | SJ413502294WA | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170110 | 20180109
16 | 清远市人民医院 | Kenz | 数字心电图机 | Cardico 302 | 0907-5029 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
17 | 连州市红十字会医院 | 邦健 | 数字心电图机 | ECG-300 | 0111070651 | 连州市红十字会医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170118 | 20180117
18 | 连州恒生医院 | Comen | 数字心电图机 | CM1200B | 9213030390 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20180115
19 | 连州市中医院 | Biocare | 数字心电图机 | ECG-101 | 0109090935 | 连州市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
20 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | EDAN | 数字心电图机 | SE-1200 | 12103101 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
21 | 连州北山医院 | EDAN | 数字心电图机 | SE-1200 | 106753-M12700370040 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
22 | 连州北山医院 | PHILIPS | 数字心电图机 | TC20 | CN31302413 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
23 | 清远市第三人民医院 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | 数字心电图机 | MAC800 | 3482278 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
24 | 清远市第三人民医院 | 麦迪克斯 | 数字心电图机 | ECG-1200 | 13011101 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
25 | 英德市妇幼保健院 | 北京福田电子医疗仪器有限公司 | 数字心电图机 | FCP-7101 | 21066217 | 英德市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170309 | 20180308
26 | 英德市中医院 | 日本光电工业株式会社 | 数字心电图机 | ECG-1250P | 03004 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
27 | 英德市中医院 | 日本光电工业株式会社 | 数字心电图机 | ECG-1250P | 01816 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
28 | 清远市妇幼保健院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20121226226LG | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20180226
29 | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7124 | 20161203734LG | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20180316
30 | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7124 | 20161203735LG | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20180316
31 | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7124 | 2016120340LG | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20180316
32 | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8612 | 20161000441LF | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20180316
33 | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8612 | 20161000446LF | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20180316
34 | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8612 | 20161000447LF | 连南瑶族自治县丹霞单采血浆站有限公司 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20180316
35 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160824920AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
36 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20161118509AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
37 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160822144AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
38 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160824915AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
39 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW-BU05 | 20130605016295 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
40 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW-BU05 | 20130114001447 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
41 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW-BU05 | 20130114000532 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
42 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW-3106 | 20110818140341 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170330 | 20180329
43 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131139153LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
44 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121048267LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
45 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130834634LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
46 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131045936LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
47 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120401381LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
48 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 2014100411LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
49 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20130321261LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
50 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM- | 20140616301LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
51 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20111013400LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
52 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7051 | 20100108037LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
53 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131239626LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
54 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 2015040711LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
55 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20140822399LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
56 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120423898LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170213 | 20180212
57 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131139552LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
58 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120952349LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
59 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120952345LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
60 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120952315LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
61 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20140528690 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
62 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 201204238912LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
63 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131239627LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
64 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20101100257LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
65 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120730499LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
66 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131139551LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
67 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110810159LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
68 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110810157LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
69 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7051 | 20080703420LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
70 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7201 | 20110900972LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
71 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131139560LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
72 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7051 | 20150406178LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
73 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7201 | 2010050835LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
74 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20141204813LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170213 | 20180212
75 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20141204814LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
76 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20140915525LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
77 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20141204812LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
78 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6021 | 20131108308LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
79 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6021 | 20141102744LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
80 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6021 | 20131108791LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170214 | 20180213
81 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6021 | 201307954LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
82 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7021 | 20110720180LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20180102
83 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131239630LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
84 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131045931LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
85 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130743509LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
86 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110550766LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
87 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121005786LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
88 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121048266LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
89 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130364341LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
90 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160137354LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
91 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW3106 | 2011818140432 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
92 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW-BU05 | 20140106002194 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
93 | 清远市人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EW-BU05 | 20130114001430 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
94 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | EW-BU05 | 20131115039521 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
95 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160715014AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
96 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160715012AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
97 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20101100260LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
98 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130200021LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
99 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130500049LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
100 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130126742LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
101 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121008914LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
102 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 2012041544LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
103 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20120934759LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
104 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7051 | 20100108036LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
105 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120730474LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170214 | 20180213
106 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 2012032168LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
107 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20141008056LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
108 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20111013239LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
109 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150915830LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
110 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 2012032169LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
111 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130490723LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
112 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110606601LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
113 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110606607LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
114 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110606602LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
115 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110606606LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
116 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110307543LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
117 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131103047LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170214 | 20180213
118 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130514361LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
119 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130514367LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
120 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20131129901LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
121 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20081101064LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
122 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM- | 20160137507LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
123 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 201312155680LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
124 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160715011AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
125 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20130834638LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
126 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20130144032LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
127 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20160137511LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
128 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20150142424LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
129 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160839009AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
130 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20100918420LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
131 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160715015AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
132 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120952350LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
133 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160824915AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
134 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160822144AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
135 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 201608926AF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
136 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121028143LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
137 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20120963605LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
138 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20140124370LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
139 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20110910716LG | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
140 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01007799LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
141 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01011176LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
142 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01011596LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
143 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01011586LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
144 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01004485LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
145 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01011633LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
146 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 0101188LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
147 | 清远市人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01004521LF | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20180103
148 | 连州恒生医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150910508LF | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20180115
149 | 连州恒生医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20140514038LF | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20180115
150 | 连州恒生医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20140636230LG | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20180115
151 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20150617295LG | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
152 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20130403961LG | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
153 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150811761LF | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
154 | 连州北山医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160120405LG | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
155 | 连州北山医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20150308998LG | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
156 | 连州北山医院 | 深圳市哈福斯科技有限公司 | 电子血压计 | BP165W | D05041 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
157 | 连州北山医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20160522402UG | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20180116
158 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160135141LG | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
159 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121028118LG | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
160 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20160715017AF | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
161 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20160772248LG | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
162 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-746C | 20080508583LF | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
163 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121048262LG | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
164 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121028113LG | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20180227
165 | 清远市第三人民医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150918577LF | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170309 | 20180308
166 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 201501426LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
167 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150808188LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
168 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20140407505LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
169 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20100800096LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
170 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20100800091LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
171 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150110967LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
172 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150901197LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
173 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150918575LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
174 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20161015021LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
175 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20130918379LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
176 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20130918373LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
177 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150801299LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
178 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20141253953LG | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
179 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7011 | 20070106570LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
180 | 英德市中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150901193LF | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20180321
181 | 清远市妇幼保健院 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 1030110 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
182 | 清远市妇幼保健院 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 1030112 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
183 | 清远市妇幼保健院 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 820638 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
184 | 清远市妇幼保健院 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 1030249 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
185 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11509690 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
186 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5864539 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
187 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16656193 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
188 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14294018 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
189 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5215547 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
190 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156678 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
191 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 301980 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
192 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 2079516 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
193 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 461259 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
194 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16546560 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
195 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15304659 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
196 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6454651 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
197 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224139 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
198 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224437 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
199 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16656269 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
200 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9744357 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
201 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20796410 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
202 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 0406571 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
203 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224143 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
204 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11514131 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170227 | 20170826
205 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10157284 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
206 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15304695 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
207 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156475 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
208 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5864519 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
209 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 818078 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
210 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4909150 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
211 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20797162 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
212 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 07010901 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
213 | 清远市妇幼保健院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14301232 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
214 | 清远市妇幼保健院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 001019 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
215 | 清远市妇幼保健院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000969 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
216 | 清远市妇幼保健院 | 江苏登冠 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 1231639 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
217 | 清远市妇幼保健院 | 上海上达 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 820436 | 清远市妇幼保健院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170317 | 20170916
218 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17098809 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
219 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4467056 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
220 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22365022 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
221 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22365048 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
222 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22365136 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
223 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22365042 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
224 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22365132 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
225 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 001165 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
226 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4465661 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
227 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9743694 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170203 | 20170802
228 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 7431007 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
229 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156891 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
230 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 3851211 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
231 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 13801538 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
232 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司丹阳分公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 574113 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
233 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16654837 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
234 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司丹阳分公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 502417 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
235 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6975165 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
236 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521773 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
237 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521723 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
238 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521971 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
239 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 1122512 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
240 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 66617 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
241 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957667 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
242 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 12464350 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170207 | 20170806
243 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10161436 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
244 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17142441 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
245 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14657054 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
246 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957591 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
247 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 146557054 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
248 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957591 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
249 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 57786 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
250 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6133995 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
251 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22798113 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
252 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923645 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
253 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 1887940 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
254 | 清远市人民医院 | 江苏登管 | 台式血压计 | （0～20）kPa | 6009438 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
255 | 清远市人民医院 | 上海上达 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 001170 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
256 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17029309 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
257 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15320943 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
258 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15320933 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
259 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15935432 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
260 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 12464299 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
261 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17203251 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
262 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 001169 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
263 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 12462027 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
264 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5079960 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170207 | 20170806
265 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17205167 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170207 | 20170806
266 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4666402 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170207 | 20170806
267 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957723 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170207 | 20170806
268 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957669 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
269 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 05084 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
270 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 681713 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
271 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9995203 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
272 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9924305 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
273 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441526 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
274 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15311121 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
275 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521551 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
276 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6975181 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
277 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156358 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
278 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16746544 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
279 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9741037 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170208 | 20170807
280 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 7136577 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
281 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6394750 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
282 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 3110776 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
283 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15320905 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
284 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 3851301 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
285 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156328 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
286 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11531582 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
287 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14518769 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
288 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16024988 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
289 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6397813 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
290 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17029768 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
291 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9744415 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
292 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10157279 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
293 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9993739 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
294 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 72798119 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
295 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9739077 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
296 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6974261 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
297 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11837772 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
298 | 清远市人民医院 | 无锡市医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 47928 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
299 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11837500 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
300 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923881 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
301 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 3426623 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
302 | 清远市人民医院 | 上海上达 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 090267 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
303 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5039569 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
304 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15546995 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
305 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224662 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
306 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9744410 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
307 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224908 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
308 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15934880 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
309 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17205165 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
310 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9997214 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
311 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6975244 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
312 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441594 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
313 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16025224 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
314 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6861525 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
315 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18897190 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
316 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9732553 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
317 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 2236084 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
318 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156300 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
319 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957635 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
320 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 02365130 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
321 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9997163 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
322 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9503698 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
323 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6975148 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
324 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 2874408 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
325 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 13556857 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
326 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9496209 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
327 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9732547 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
328 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9496614 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
329 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17142318 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
330 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5040681 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
331 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15915438 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
332 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24245 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
333 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17204899 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
334 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 13798483 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
335 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17201173 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
336 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18897848 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
337 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9996803 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
338 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17205207 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
339 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16605039 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
340 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16905669 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
341 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224659 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
342 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18897200 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
343 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 血压表 | （0～40）kPa | 201517040 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
344 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 13798485 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
345 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521519 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
346 | 清远市人民医院 | 江苏登冠 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 620379 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
347 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156440 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
348 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5340537 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
349 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923543 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
350 | 清远市人民医院 | 江苏登冠 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 620364 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
351 | 清远市人民医院 | 上海鱼跃医疗设备有限公司丹阳分公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 644313 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170103 | 20170702
352 | 清远市人民医院 | 无锡市医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 06124 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
353 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5040582 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
354 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 129820 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
355 | 清远市人民医院 | 上海鱼跃医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 8884563 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
356 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 血压表 | （0～40）kPa | 120601547 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
357 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16023952 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
358 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4467059 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
359 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14661844 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
360 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 7431491 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
361 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 10156216 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
362 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 644163 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
363 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15993293 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
364 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521705 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
365 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 13801481 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
366 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18896800 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
367 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6975855 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
368 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 200507603 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
369 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923891 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
370 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923919 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
371 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441668 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
372 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16024986 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
373 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9728502 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
374 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16607741 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
375 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9993736 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
376 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9997117 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
377 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 99993731 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
378 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9739152 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
379 | 清远市人民医院 | 上海医疗器械厂医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 2903768 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
380 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14661634 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
381 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 91424 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
382 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14518471 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
383 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 1451985 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
384 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15311057 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
385 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14520925 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
386 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14521843 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
387 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4667399 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
388 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 226A02331 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
389 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 007154 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170210 | 20170809
390 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5045146 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
391 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9996763 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
392 | 清远市人民医院 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 226A06392 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
393 | 清远市人民医院 | 江苏登冠 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000517 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
394 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16133888 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
395 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923161 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
396 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923897 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
397 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5040583 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
398 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6395666 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
399 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15311029 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
400 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15311021 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
401 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16746432 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
402 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16746104 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
403 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 7431002 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
404 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11837921 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170210 | 20170809
405 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 40518 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
406 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15310713 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
407 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923477 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
408 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9743689 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
409 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9995775 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
410 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9224311 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
411 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923577 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
412 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14923457 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
413 | 清远市人民医院 | 江苏登冠 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 620430 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
414 | 清远市人民医院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 001171 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
415 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441606 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
416 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14660350 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
417 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441738 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
418 | 清远市人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | -- | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
419 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22798111 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
420 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17142271 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
421 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441658 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
422 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9996842 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
423 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22798135 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
424 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 2278135 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
425 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22365072 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
426 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18957637 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
427 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22798147 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
428 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15915206 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
429 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9997032 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
430 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9997037 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
431 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16604765 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
432 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441590 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
433 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15320945 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
434 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16746602 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
435 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9739621 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
436 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 8263204 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
437 | 清远市人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 57629 | 清远市人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170104 | 20170703
438 | 连州市红十字会医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17269989 | 连州市红十字会医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170118 | 20170717
439 | 连州市红十字会医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17270023 | 连州市红十字会医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170118 | 20170717
440 | 连州恒生医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20100231 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20170715
441 | 连州恒生医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20100229 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20170715
442 | 连州恒生医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20100203 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20170715
443 | 连州恒生医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15256503 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20170715
444 | 连州恒生医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19787065 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20170715
445 | 连州恒生医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14876639 | 连州恒生医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170116 | 20170715
446 | 连州市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | 0-40kPa | 2296345 | 连州市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
447 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18111333 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
448 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16142145 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
449 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000397 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
450 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 江苏登冠医疗器械有限公司 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 0278 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
451 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19108250 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170214 | 20170813
452 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14816069 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
453 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14816185 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
454 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14722803 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
455 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14820989 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
456 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14722851 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
457 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14820991 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
458 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14805157 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
459 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14810105 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
460 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19462453 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
461 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14809781 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
462 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20028340 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
463 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14816049 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
464 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14802967 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
465 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19463599 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
466 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19277831 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
467 | 连州北山医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19462821 | 连州北山医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170117 | 20170716
468 | 清远市第三人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441674 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
469 | 清远市第三人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22441536 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
470 | 清远市第三人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 650772 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
471 | 清远市第三人民医院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 12021051 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
472 | 清远市第三人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 血压表 | （0～40）kPa | 050 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
473 | 清远市第三人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23147873 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
474 | 清远市第三人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4005576 | 清远市第三人民医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170228 | 20170827
475 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19377975 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
476 | 英德市中医院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000722 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
477 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17971639 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
478 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14353199 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
479 | 英德市中医院 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 179710 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
480 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14048966 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
481 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15489161 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
482 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14049260 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
483 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14049366 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
484 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 149378391 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
485 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 11343973 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
486 | 英德市中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 13132236 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
487 | 英德市中医院 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 179636 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
488 | 英德市中医院 | 江苏登冠 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 714213 | 英德市中医院 | 清远市质量计量监督检测所 | 合 格 | 20170322 | 20170921
备注：检定结果每季度公布一次，每年的2、5、8、11月份公布上一季度的检定情况（如2016年2月份之前公布2015年第四季度的检定情况）。
本季度合格率表
|  |  | 计量器具 |  | 血压计/表 | 心电图
|  |  | 合格（台） |  | 461 | 27
|  |  | 不合格（台） |  | 0 | 0
|  |  | 合格率 |  | 100.0% | 100.0%
注：合格率=合格台件数/（合格台件数+不合格台件数）