## Sheet1
依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表（2021.4）
序号 | 送检企业 | 制造厂家 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 检定结果 | 检定日期 | 有效日期
1 | 清远联合医院 | Mindray | 数字心电图机 | BeneHeart R3 | FK-7B013057 | 合 格 | 20210414 | 20220413
2 | 清远联合医院 | 上海光电 | 数字心电图机 | ECG-2110 | 0100128 | 合 格 | 20210414 | 20220413
3 | 清远联合医院 | 深圳市理邦 | 数字心电图机 | SE-300 | 360475-M18913010015 | 合 格 | 20210414 | 20220413
4 | 佛冈县中医院 | 上海光电 | 数字心电图机 | ECG-2250 | 0100093 | 合 格 | 20210415 | 20220414
5 | 佛冈县中医院 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 数字心电图机 | U70 | J02B80224001N0055 | 合 格 | 20210415 | 20220414
6 | 佛冈县中医院 | Mindray | 数字心电图机 | BeneHeart R3 | FK-9B020667 | 合 格 | 20210415 | 20220414
7 | 佛冈县中医院 | 日本光电工业株式会社 | 数字心电图机 | ECG-1350P | 61473 | 合 格 | 20210415 | 20220414
8 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | MedEx | 数字心电图机 | MCA-23-12UP | C261401070 | 合 格 | 20210419 | 20220418
9 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | MedEx | 数字心电图机 | MCA-09-12A | C021201202 | 合 格 | 20210419 | 20220418
10 | 清远市人民医院 | GE | 数字心电图机 | MAC-800 | SJ413502294WA | 合 格 | 20210419 | 20220418
11 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-32A（II） | 16110287 | 合 格 | 20210420 | 20220419
12 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | 数字心电图机 | ECG-32A（II） | 19070134 | 合 格 | 20210420 | 20220419
13 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | A416110334 | 合 格 | 20210420 | 20220419
14 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | COMEN | 数字心电图机 | CM300 | 30130814012N | 合 格 | 20210420 | 20220419
15 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 惠州科美思 | 数字心电图机 | ECG-1220 | 20010010 | 合 格 | 20210421 | 20220420
16 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | F418050014 | 合 格 | 20210425 | 20220424
17 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | A416110333 | 合 格 | 20210425 | 20220424
18 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | 1518090063 | 合 格 | 20210425 | 20220424
19 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | F418050056 | 合 格 | 20210425 | 20220424
20 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE 12 | X20200056 | 合 格 | 20210426 | 20220425
21 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE 12 | X20094538 | 合 格 | 20210426 | 20220425
22 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 深圳市奥生科技有限公司 | 数字心电图机 | ECG-8160 | 81601408084 | 合 格 | 20210426 | 20220425
23 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | H516100042 | 合 格 | 20210426 | 20220425
24 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | A416110397 | 合 格 | 20210426 | 20220425
25 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE 12A | A516100068 | 合 格 | 20210426 | 20220425
26 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE-12 | X20094542 | 合 格 | 20210426 | 20220425
27 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE-12 | X20094528 | 合 格 | 20210426 | 20220425
28 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 深圳邦健 | 数字心电图机 | ECG-3010 | 1816081186 | 合 格 | 20210426 | 20220425
29 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 北京福田 | 数字心电图机 | FCD-7101 | 21066103 | 合 格 | 20210427 | 20220426
30 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE 12 | X20094533 | 合 格 | 20210427 | 20220426
31 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE-12 | X20094530 | 合 格 | 20210427 | 20220426
32 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 邦建 | 数字心电图机 | IE6 | A215040029 | 合 格 | 20210427 | 20220426
33 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 深圳邦健 | 数字心电图机 | iE 12A | A416110331 | 合 格 | 20210427 | 20220426
34 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 深圳艾瑞康 | 数字心电图机 | ECG-12C | ECG-12C19L03036 | 合 格 | 20210427 | 20220426
35 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 厦门纳龙 | 数字心电图机 | RAGE-12 | X20094536 | 合 格 | 20210427 | 20220426
36 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 奥生科技 | 数字心电图机 | ECG-8130 | 10660051 | 合 格 | 20210427 | 20220426
37 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 广州市三锐电子科技有限公司 | 数字心电图机 | ECG-2201G | ECG-2201G1305014 | 合 格 | 20210427 | 20220426
38 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE12A | A416110415 | 合 格 | 20210427 | 20220426
39 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | Biocare | 数字心电图机 | iE12A | A416110382 | 合 格 | 20210427 | 20220426
40 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 深圳艾瑞康 | 数字心电图机 | ECG-12C | ECG-12C19L03035 | 合 格 | 20210428 | 20220427
69 | 广东颐华医院有限责任公司清远清城颐华医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20181544 | 合 格 | 20210412 | 20211011
70 | 广东颐华医院有限责任公司清远清城颐华医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 26036473 | 合 格 | 20210412 | 20211011
41 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 25518997 | 不合格 | 20210415
42 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30546788 | 合 格 | 20210415 | 20211014
43 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 3042908 | 合 格 | 20210415 | 20211014
44 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 23882545 | 合 格 | 20210415 | 20211014
45 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 19138765 | 合 格 | 20210415 | 20211014
46 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30472928 | 合 格 | 20210415 | 20211014
47 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30473362 | 合 格 | 20210415 | 20211014
48 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 23882541 | 不合格 | 20210415
49 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 21206123 | 不合格 | 20210415
50 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30472938 | 不合格 | 20210415
51 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 21217687 | 不合格 | 20210415
52 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 19138643 | 不合格 | 20210415
53 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 16821833 | 不合格 | 20210415
54 | 佛冈县中医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 4920521 | 不合格 | 20210415
55 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20180207448LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
56 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20180207442LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
57 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20110923651LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
58 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20140916083LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
59 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20157201417LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
60 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20140403614LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
61 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20171004502LG | 合 格 | 20210415 | 20220414
62 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20151241903LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
63 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20150401930LF | 合 格 | 20210415 | 20220414
64 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20180608088UF | 合 格 | 20210415 | 20220414
65 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102A | 20180608087UF | 合 格 | 20210415 | 20220414
66 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20150603694LF | 不合格 | 20210415
67 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 201601202698LF | 不合格 | 20210415
68 | 佛冈县中医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20140609001LF | 不合格 | 20210415
71 | 清远联合医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25897227 | 合 格 | 20210414 | 20211013
72 | 清远联合医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27012333 | 合 格 | 20210414 | 20211013
73 | 清远联合医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27012309 | 不合格 | 20210414
74 | 清远联合医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24180865 | 不合格 | 20210414
75 | 清远联合医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23667286 | 不合格 | 20210414
76 | 清远联合医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20190500332LG | 合 格 | 20210414 | 20220413
77 | 清远联合医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20170212546LG | 合 格 | 20210414 | 20220413
78 | 清远联合医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102K | 20200906531LG | 合 格 | 20210414 | 20220413
79 | 清远联合医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20170212542LG | 合 格 | 20210414 | 20220413
80 | 清远联合医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20200646003LG | 合 格 | 20210414 | 20220413
81 | 清远联合医院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20200646005LG | 合 格 | 20210414 | 20220413
82 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25500239 | 合 格 | 20210420 | 20211019
83 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19000205 | 合 格 | 20210420 | 20211019
84 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19475981 | 合 格 | 20210420 | 20211019
85 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22937029 | 合 格 | 20210420 | 20211019
86 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29735328 | 合 格 | 20210420 | 20211019
87 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23609385 | 合 格 | 20210420 | 20211019
88 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22936301 | 不合格 | 20210420
89 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6574629 | 不合格 | 20210420
90 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25500263 | 不合格 | 20210420
91 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23609265 | 不合格 | 20210420
92 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 1310894 | 不合格 | 20210420
93 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22898810 | 不合格 | 20210420
94 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24471115 | 不合格 | 20210420
95 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22936353 | 不合格 | 20210420
96 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 30535994 | 合 格 | 20210420 | 20211019
97 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20141204843LF | 不合格 | 20210420
98 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 鱼跃 | 电子血压计 | YE-660C | 20101047641 | 合 格 | 20210420 | 20220419
99 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 松下 | 电子血压计 | EW3106 | 20130518058757 | 合 格 | 20210420 | 20220419
100 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP1120 | 190802000990LF | 合 格 | 20210420 | 20220419
101 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20160323597LF | 合 格 | 20210420 | 20220419
102 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 鱼跃 | 电子血压计 | YE-560A | 190336342 | 合 格 | 20210420 | 20220419
103 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 鱼跃 | 电子血压计 | YE-560A | 190335346 | 合 格 | 20210420 | 20220419
104 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 鱼跃 | 电子血压计 | YE-560A | 19033547 | 合 格 | 20210420 | 20220419
105 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 鱼跃 | 电子血压计 | YE-560A | 190335349 | 合 格 | 20210420 | 20220419
106 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 鱼跃 | 电子血压计 | YE-560A | 190336344 | 合 格 | 20210420 | 20220419
107 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01003490LF | 合 格 | 20210420 | 20220419
108 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 30536008 | 合 格 | 20210421 | 20211020
109 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19475939 | 合 格 | 20210421 | 20211020
110 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25500315 | 不合格 | 20210421
111 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23609421 | 不合格 | 20210421
112 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25499915 | 合 格 | 20210421 | 20211020
113 | 清远市清城区东城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 30536060 | 合 格 | 20210421 | 20211020
114 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27015657 | 合 格 | 20210425 | 20211024
115 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27851912 | 合 格 | 20210425 | 20211024
116 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 31813628 | 合 格 | 20210425 | 20211024
117 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28287847 | 合 格 | 20210425 | 20211024
118 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 31813618 | 合 格 | 20210425 | 20211024
119 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 31813584 | 合 格 | 20210425 | 20211024
120 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28287833 | 合 格 | 20210425 | 20211024
121 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27851877 | 合 格 | 20210425 | 20211024
122 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 3181362 | 合 格 | 20210425 | 20211024
123 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27015685 | 不合格 | 20210425
124 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28287839 | 不合格 | 20210425
125 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27862989 | 不合格 | 20210425
126 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 15835289 | 不合格 | 20210425
127 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27015687 | 合 格 | 20210425 | 20211024
128 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 29089420 | 合 格 | 20210425 | 20211024
129 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150100816LF | 合 格 | 20210425 | 20220424
130 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20141204795LF | 合 格 | 20210425 | 20220424
131 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20170819772LF | 合 格 | 20210425 | 20220424
132 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20150607995LG | 合 格 | 20210425 | 20220424
133 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20091101988LF | 不合格 | 20210425
134 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150100815LF | 不合格 | 20210425
135 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 血压表 | （0～40）kPa | 160513470 | 合 格 | 20210419 | 20211018
136 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16748963 | 合 格 | 20210419 | 20211018
137 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 9123080 | 不合格 | 20210419
138 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16926680 | 合 格 | 20210419 | 20211018
139 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16748559 | 合 格 | 20210419 | 20211018
140 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31769602 | 合 格 | 20210419 | 20211018
141 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16655001 | 合 格 | 20210419 | 20211018
142 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000246 | 合 格 | 20210419 | 20211018
143 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 丹阳市健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000040 | 合 格 | 20210419 | 20211018
144 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 丹阳市健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000247 | 合 格 | 20210419 | 20211018
145 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20191015908BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
146 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20170357930AF | 合 格 | 20210419 | 20220418
147 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20170110675AF | 合 格 | 20210419 | 20220418
148 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-746C | 20080201478LF | 合 格 | 20210419 | 20220418
149 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20121245025LG | 合 格 | 20210419 | 20220418
150 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20201115720BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
151 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20201115714BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
152 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20170110674AF | 合 格 | 20210419 | 20220418
153 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HBP-9020 | 01010120LF | 合 格 | 20210419 | 20220418
154 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20201115715BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
155 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20180900912LF | 合 格 | 20210419 | 20220418
156 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20140428642LG | 合 格 | 20210419 | 20220418
157 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20191016528BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
158 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20140912376LG | 合 格 | 20210419 | 20220418
159 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 2019102126ZF | 合 格 | 20210419 | 20220418
160 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7200 | 20140912372LG | 合 格 | 20210419 | 20220418
161 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 2019062098BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
162 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20190620948BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
163 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20191016521BF | 合 格 | 20210419 | 20220418
164 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 血压表 | （0～40）kPa | 71010674 | 合 格 | 20210426 | 20211025
165 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20913990 | 不合格 | 20210426
166 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 18406369 | 不合格 | 20210426
167 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25680229 | 不合格 | 20210426
168 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27258236 | 不合格 | 20210426
169 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19167737 | 不合格 | 20210426
170 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17650668 | 不合格 | 20210426
171 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24451263 | 不合格 | 20210426
172 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24451265 | 不合格 | 20210426
173 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27258238 | 不合格 | 20210426
174 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27258226 | 合 格 | 20210426 | 20211025
175 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25852158 | 合 格 | 20210426 | 20211025
176 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15629755 | 合 格 | 20210426 | 20211025
177 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15627711 | 合 格 | 20210426 | 20211025
178 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19384336 | 合 格 | 20210426 | 20211025
179 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27950141 | 合 格 | 20210426 | 20211025
180 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 28204395 | 合 格 | 20210426 | 20211025
181 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20914044 | 合 格 | 20210426 | 20211025
182 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 28950059 | 合 格 | 20210426 | 20211025
183 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 26870451 | 合 格 | 20210426 | 20211025
184 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 上海医疗设备厂 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24809763 | 合 格 | 20210426 | 20211025
185 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29560296 | 合 格 | 20210426 | 20211025
186 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25680471 | 合 格 | 20210426 | 20211025
187 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16967097 | 合 格 | 20210426 | 20211025
188 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 15629473 | 合 格 | 20210426 | 20211025
189 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19454339 | 合 格 | 20210426 | 20211025
190 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 19626096 | 合 格 | 20210426 | 20211025
191 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27258066 | 合 格 | 20210426 | 20211025
192 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24451255 | 合 格 | 20210426 | 20211025
193 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000095 | 合 格 | 20210426 | 20211025
194 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20170600572LF | 不合格 | 20210426
195 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 倍尔福 | 电子血压计 | / | 131103275 | 合 格 | 20210426 | 20220425
196 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20130912353LF | 不合格 | 20210426
197 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20130505236LF | 不合格 | 20210426
198 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20170706331LF | 不合格 | 20210426
199 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20140513956LF | 不合格 | 20210426
200 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150142596LF | 不合格 | 20210426
201 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20170904102LF | 不合格 | 20210426
202 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190330118 | 合 格 | 20210426 | 20220425
203 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-7124 | 20170709674LG | 合 格 | 20210426 | 20220425
204 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-6111 | 20150400139LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
205 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 可孚 | 电子血压计 | KF－65B | K6B16K47326 | 合 格 | 20210426 | 20220425
206 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190330116 | 合 格 | 20210426 | 20220425
207 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190333032 | 合 格 | 20210426 | 20220425
208 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | U30 | 20180515462LG | 合 格 | 20210426 | 20220425
209 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190333031 | 合 格 | 20210426 | 20220425
210 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-7118 | 20180202233LG | 合 格 | 20210426 | 20220425
211 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8613 | 20190504540LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
212 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-7118 | 20180302986LG | 合 格 | 20210426 | 20220425
213 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-7118 | 20180303266LG | 合 格 | 20210426 | 20220425
214 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 650A | 170906741 | 合 格 | 20210426 | 20220425
215 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8613 | 20190403962LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
216 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 可孚 | 电子血压计 | KF－65B | P18070803602 | 合 格 | 20210426 | 20220425
217 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 可孚 | 电子血压计 | KF－65B | P0201100304374 | 合 格 | 20210426 | 20220425
218 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-7112 | 20160403596LG | 合 格 | 20210426 | 20220425
219 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23282863 | 合 格 | 20210426 | 20211025
220 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23282669 | 合 格 | 20210426 | 20211025
221 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20113943 | 合 格 | 20210426 | 20211025
222 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20115847 | 合 格 | 20210426 | 20211025
223 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 丹阳市健陵 | 儿童血压计 | （0～20）kPa | 000119 | 合 格 | 20210426 | 20211025
224 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8611 | 20170711788LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
225 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-6111 | 2017091475LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
226 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 680B | 200102786 | 合 格 | 20210426 | 20220425
227 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-6111 | 20170914755LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
228 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8613 | 20191007218LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
229 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-6111 | 20131219325LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
230 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8611 | 20160610360LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
231 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-1000 | 20180400003LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
232 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8613 | 20191007217LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
233 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-8611 | 20170711790LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
234 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | OMRON | 电子血压计 | HEM-1000 | 20120902240LF | 合 格 | 20210426 | 20220425
235 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 24112634 | 不合格 | 20210427
236 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 17275486 | 合 格 | 20210427 | 20211026
237 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 13795542 | 合 格 | 20210427 | 20211026
238 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 17275412 | 合 格 | 20210427 | 20211026
239 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27045631 | 合 格 | 20210427 | 20211026
240 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8611 | 20170926891LF | 不合格 | 20210427
241 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 自编11419050301 | 合 格 | 20210427 | 20220426
242 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20151010081LG | 合 格 | 20210427 | 20220426
243 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038742 | 合 格 | 20210427 | 20211026
244 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038798 | 不合格 | 20210427
245 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 21790811 | 合 格 | 20210427 | 20211026
246 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038762 | 合 格 | 20210427 | 20211026
247 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16507616 | 合 格 | 20210427 | 20211026
248 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038746 | 合 格 | 20210427 | 20211026
249 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 21790715 | 合 格 | 20210427 | 20211026
250 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 21790627 | 合 格 | 20210427 | 20211026
251 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038776 | 不合格 | 20210427
252 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29557252 | 合 格 | 20210427 | 20211026
253 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 27205281 | 合 格 | 20210427 | 20211026
254 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29559392 | 合 格 | 20210427 | 20211026
255 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 21246713 | 合 格 | 20210427 | 20211026
256 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 180725301 | 合 格 | 20210427 | 20211026
257 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29558516 | 合 格 | 20210427 | 20211026
258 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 5400552 | 合 格 | 20210427 | 20211026
259 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038848 | 不合格 | 20210427
260 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038768 | 合 格 | 20210427 | 20211026
261 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29505306 | 合 格 | 20210427 | 20211026
262 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20920510 | 合 格 | 20210427 | 20211026
263 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 21709817 | 合 格 | 20210427 | 20211026
264 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038760 | 合 格 | 20210427 | 20211026
265 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14718352 | 合 格 | 20210427 | 20211026
266 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 31038754 | 合 格 | 20210427 | 20211026
267 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 000793 | 合 格 | 20210427 | 20211026
268 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 丹阳市健陵 | 儿童台式血压计 | （0～20）kPa | 00792 | 合 格 | 20210427 | 20211026
269 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 650A | 190337145 | 合 格 | 20210427 | 20220426
270 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6111 | 20170908391LF | 合 格 | 20210427 | 20220426
271 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20181101010LG | 合 格 | 20210427 | 20220426
272 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20181100963LG | 合 格 | 20210427 | 20220426
273 | 清远市清新区浸潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 650A | 170905525 | 合 格 | 20210427 | 20220426
274 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29562116 | 合 格 | 20210428 | 20211027
275 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16021990 | 合 格 | 20210428 | 20211027
276 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16025130 | 合 格 | 20210428 | 20211027
277 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16024016 | 合 格 | 20210428 | 20211027
278 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23686392 | 合 格 | 20210428 | 20211027
279 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16022028 | 合 格 | 20210428 | 20211027
280 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24863291 | 合 格 | 20210428 | 20211027
281 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29562128 | 合 格 | 20210428 | 20211027
282 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 儿童台式血压计 | XJ20 | 000553 | 合 格 | 20210428 | 20211027
283 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160137347LG | 合 格 | 20210428 | 20220427
284 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20160137348LG | 合 格 | 20210428 | 20220427
285 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655B | 190703888 | 合 格 | 20210428 | 20220427
286 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20150621520LG | 合 格 | 20210428 | 20220427
287 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7130 | 20151009502LF | 合 格 | 20210428 | 20220427
288 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6160 | 20200912362LF | 合 格 | 20210428 | 20220427
289 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8613 | 20190902407LF | 合 格 | 20210428 | 20220427
290 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8613 | 20190902401LF | 合 格 | 20210428 | 20220427
291 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 650A | 190336359 | 合 格 | 20210428 | 20220427
292 | 清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-6160 | 20200912093LF | 合 格 | 20210428 | 20220427
293 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 21647358 | 不合格 | 20210419
294 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27266166 | 不合格 | 20210419
295 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 16651224 | 不合格 | 20210419
296 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 21647468 | 合 格 | 20210419 | 20211018
297 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 8088902 | 合 格 | 20210419 | 20211018
298 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30803816 | 合 格 | 20210419 | 20211018
299 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 13507130 | 合 格 | 20210419 | 20211018
300 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27265812 | 合 格 | 20210419 | 20211018
301 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30804048 | 合 格 | 20210419 | 20211018
302 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27266972 | 合 格 | 20210419 | 20211018
303 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 16760804 | 合 格 | 20210419 | 20211018
304 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 30804062 | 合 格 | 20210419 | 20211018
305 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28779491 | 合 格 | 20210419 | 20211018
306 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27266498 | 合 格 | 20210419 | 20211018
307 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 16748557 | 合 格 | 20210419 | 20211018
308 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28779573 | 合 格 | 20210419 | 20211018
309 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 15382648 | 合 格 | 20210419 | 20211018
310 | 清远市清新区人民医院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | (0-20)kPa | 000263 | 合 格 | 20210419 | 20211018
311 | 清远市清新区人民医院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | (0-20)kPa | 000207 | 合 格 | 20210419 | 20211018
312 | 清远市清新区人民医院 | 江苏健陵 | 儿童台式血压计 | (0-20)kPa | 000204 | 合 格 | 20210419 | 20211018
313 | 清远市清新区人民医院 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 儿童台式血压计 | (0-20)kPa | 411164 | 合 格 | 20210419 | 20211018
314 | 清远市清新区人民医院 | 上海上达医用仪表厂有限公司 | 儿童台式血压计 | (0-20)kPa | 411091 | 不合格 | 20210419
315 | 清远市清新区人民医院 | 松下 | 电子血压计 | EM3101 | 20121211282819 | 合 格 | 20210419 | 20220418
316 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28701391 | 合 格 | 20210420 | 20211019
317 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27265414 | 合 格 | 20210420 | 20211019
318 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27266936 | 合 格 | 20210420 | 20211019
319 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28700827 | 合 格 | 20210420 | 20211019
320 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 8618870 | 合 格 | 20210420 | 20211019
321 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 21647460 | 不合格 | 20210420
322 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 24593150 | 不合格 | 20210421
323 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28701435 | 合 格 | 20210421 | 20211020
324 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 5579107 | 合 格 | 20210421 | 20211020
325 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 10547112 | 合 格 | 20210421 | 20211020
326 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28779477 | 合 格 | 20210421 | 20211020
327 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28701455 | 合 格 | 20210421 | 20211020
328 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27266980 | 合 格 | 20210421 | 20211020
329 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28778779 | 合 格 | 20210421 | 20211020
330 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 28701457 | 合 格 | 20210421 | 20211020
331 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 7543442 | 合 格 | 20210421 | 20211020
332 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 14103089 | 合 格 | 20210421 | 20211020
333 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 3548049 | 合 格 | 20210421 | 20211020
334 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 21190910 | 合 格 | 20210421 | 20211020
335 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 14570312 | 合 格 | 20210421 | 20211020
336 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 27266976 | 合 格 | 20210421 | 20211020
337 | 清远市清新区人民医院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | (0-40)kPa | 14569542 | 合 格 | 20210421 | 20211020
338 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 血压表 | （0～40）kPa | 130918940 | 合 格 | 20210427 | 20211026
339 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22566538 | 不合格 | 20210427
340 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23189963 | 不合格 | 20210427
341 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24472045 | 不合格 | 20210427
342 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 22566626 | 不合格 | 20210427
343 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 6387143 | 不合格 | 20210427
344 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4837205 | 合 格 | 20210427 | 20211026
345 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 24454327 | 合 格 | 20210427 | 20211026
346 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14976097 | 合 格 | 20210427 | 20211026
347 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 17272012 | 合 格 | 20210427 | 20211026
348 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 23190005 | 不合格 | 20210427
349 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29550436 | 合 格 | 20210427 | 20211026
350 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29559626 | 合 格 | 20210427 | 20211026
351 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14576241 | 合 格 | 20210427 | 20211026
352 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29549648 | 合 格 | 20210427 | 20211026
353 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29550318 | 合 格 | 20210427 | 20211026
354 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 26234957 | 合 格 | 20210427 | 20211026
355 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 28305371 | 合 格 | 20210427 | 20211026
356 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29557178 | 合 格 | 20210427 | 20211026
357 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 16970613 | 合 格 | 20210427 | 20211026
358 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 上海鱼跃医疗设备有限公司丹阳分公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 631405 | 合 格 | 20210427 | 20211026
359 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 21319819 | 合 格 | 20210427 | 20211026
360 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25067070 | 合 格 | 20210427 | 20211026
361 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 29559328 | 合 格 | 20210427 | 20211026
362 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 253219 | 合 格 | 20210427 | 20211026
363 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 20903216 | 合 格 | 20210427 | 20211026
364 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 30451484 | 合 格 | 20210427 | 20211026
365 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 30455012 | 合 格 | 20210427 | 20211026
366 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 14415496 | 合 格 | 20210427 | 20211026
367 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 32811444 | 合 格 | 20210427 | 20211026
368 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 4449355 | 合 格 | 20210427 | 20211026
369 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式血压计 | （0～40）kPa | 25067106 | 合 格 | 20210427 | 20211026
370 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 深圳市保身欣科技有限公司 | 电子血压计 | BSX555 | 555BIL00324 | 不合格 | 20210427
371 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | T10 | 20201123481LF | 合 格 | 20210427 | 20220426
372 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190337289 | 合 格 | 20210427 | 20220426
373 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 深圳市长坤科技 | 电子血压计 | CK-A155 | CKA155201001113 | 合 格 | 20210427 | 20220426
374 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190337282 | 合 格 | 20210427 | 20220426
375 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190337288 | 合 格 | 20210427 | 20220426
376 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 170905524 | 合 格 | 20210427 | 20220426
377 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190337280 | 合 格 | 20210427 | 20220426
378 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190337285 | 合 格 | 20210427 | 20220426
379 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 655A | 190337287 | 合 格 | 20210427 | 20220426
380 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 650A | 170905529 | 合 格 | 20210427 | 20220426
381 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 电子血压计 | YE 650A | 170905521 | 合 格 | 20210427 | 20220426
382 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20190334203BF | 合 格 | 20210427 | 20220426
383 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8102K | 20201123772LG | 合 格 | 20210427 | 20220426
384 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | T10 | 20201123486LF | 合 格 | 20210427 | 20220426
385 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20170606422BF | 合 格 | 20210427 | 20220426
386 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8613 | 20191102602LF | 合 格 | 20210427 | 20220426
387 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20170154517AF | 合 格 | 20210427 | 20220426
388 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20180866818AF | 合 格 | 20210427 | 20220426
389 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-7136 | 2016033420BF | 合 格 | 20210427 | 20220426
390 | 清远市清新区石潭镇卫生院 | 欧姆龙 | 电子血压计 | HEM-8613 | 20191106622LF | 合 格 | 20210427 | 20220426