## 4月心电图、血压计公示
序号 | 送检企业 | 仪器名称 | 制造厂家 | 型号规格 | 出厂编号 | 检定结果 | 证书编号 | 检定日期 | 有效日期
1 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20171005193LF | 合 格 | LDXY903221605 | 20220701 | 20230630
2 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 20191202567LG | 合 格 | LDXY903221602 | 20220701 | 20230630
3 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 20191202562LG | 合 格 | LDXY903221603 | 20220701 | 20230630
4 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20200301061LF | 合 格 | LDXY903221604 | 20220701 | 20230630
5 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180320314LF | 合 格 | LDXY903221606 | 20220701 | 20230630
6 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180320316LF | 合 格 | LDXY903221607 | 20220701 | 20230630
7 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20171205192LF | 合 格 | LDXY903221608 | 20220701 | 20230630
8 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6180 | 20180507764LF | 不合格 | LDXY903221609 | 20220701
9 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6180 | 20180320311LF | 不合格 | LDXY903221610 | 20220701
10 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20180504093LF | 合 格 | LDXY903221597 | 20220701 | 20230630
11 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20150302399LF | 合 格 | LDXY903221599 | 20220701 | 20230630
12 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20151104339LF | 合 格 | LDXY903221596 | 20220701 | 20230630
13 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6180 | 20220200958LF | 合 格 | LDXY903221595 | 20220701 | 20230630
14 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 20191202570LG | 合 格 | LDXY903221600 | 20220701 | 20230630
15 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20171007370LF | 合 格 | LDXY903221601 | 20220701 | 20230630
16 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20130705577LF | 合 格 | LDXY903221598 | 20220701 | 20230630
17 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG－200 | C2017030483 | 合 格 | WXT903220245 | 20220701 | 20230630
18 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE12A | A416110360 | 合 格 | WXT903220244 | 20220701 | 20230630
19 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 11162021 | 合 格 | LXY903221293 | 20220701 | 20221231
20 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29823242 | 合 格 | LXY903221298 | 20220701 | 20221231
21 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25682117 | 不合格 | LXY903221299 | 20220701
22 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 24753502 | 合 格 | LXY903221294 | 20220701 | 20221231
23 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29268405 | 合 格 | LXY903221297 | 20220701 | 20221231
24 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16611449 | 合 格 | LXY903221296 | 20220701 | 20221231
25 | 佛冈县石角镇龙南卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28119743 | 合 格 | LXY903221295 | 20220701 | 20221231
26 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200629813LG | 合 格 | LDXY903221586 | 20220701 | 20230630
27 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20210627240LF | 合 格 | LDXY903221583 | 20220701 | 20230630
28 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20210627236LF | 合 格 | LDXY903221584 | 20220701 | 20230630
29 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE690A | 170607552 | 合 格 | LDXY903221594 | 20220701 | 20230630
30 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180305752LF | 合 格 | LDXY903221585 | 20220701 | 20230630
31 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201131111LF | 合 格 | LDXY903221582 | 20220701 | 20230630
32 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE690A | 170607557 | 合 格 | LDXY903221593 | 20220701 | 20230630
33 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE690A | 170607553 | 合 格 | LDXY903221592 | 20220701 | 20230630
34 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200629680LG | 合 格 | LDXY903221587 | 20220701 | 20230630
35 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200629678LG | 合 格 | LDXY903221588 | 20220701 | 20230630
36 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20190126129BF | 合 格 | LDXY903221591 | 20220701 | 20230630
37 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20190340014BF | 合 格 | LDXY903221590 | 20220701 | 20230630
38 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | U10 | 20210904611LG | 合 格 | LDXY903221589 | 20220701 | 20230630
39 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102k | 20200629817LG | 合 格 | LDXY903221413 | 20220701 | 20230630
40 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE690A | 170607550 | 合 格 | LDXY903221416 | 20220701 | 20230630
41 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102k | 20200629812LG | 合 格 | LDXY903221414 | 20220701 | 20230630
42 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7136 | 20180300474SF | 合 格 | LDXY903221415 | 20220701 | 20230630
43 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 数字心电图机 | EDAN | SE-601 | 360825-M20202400025 | 合 格 | WXT903220243 | 20220701 | 20230630
44 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090053 | 合 格 | WXT903220241 | 20220701 | 20230630
45 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | H41611046 | 合 格 | WXT903220242 | 20220701 | 20230630
46 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 258586963 | 不合格 | LXY903221262 | 20220701
47 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 30804170 | 合 格 | LXY903221263 | 20220701 | 20221231
48 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 13089738 | 合 格 | LXY903221264 | 20220701 | 20221231
49 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 18479724 | 不合格 | LXY903221265 | 20220701
50 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 19408807 | 合 格 | LXY903221266 | 20220701 | 20221231
51 | 广东省英德市人民医院 | 儿童台式血压计 | 丹阳市健陵医疗器械有限公司 | （0～20）kPa | 000165 | 合 格 | LXY903220921 | 20220706 | 20230105
52 | 清远市第三人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-8103K | 20201129138LG | 合 格 | LDXY903221292 | 20220708 | 20230707
53 | 清远市第三人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-8102K | 20200654690LG | 合 格 | LDXY903221291 | 20220708 | 20230707
54 | 清远市第三人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-8102K | 20210924341LG | 合 格 | LDXY903221293 | 20220708 | 20230707
55 | 清远市第三人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25497353 | 不合格 | LXY903221137 | 20220708
56 | 清远市第三人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25497531 | 合 格 | LXY903221140 | 20220708 | 20230107
57 | 清远市第三人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25497509 | 不合格 | LXY903221136 | 20220708
58 | 清远市第三人民医院 | 台式血压计(抢救车配备) | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 24196355 | 合 格 | LXY903221139 | 20220708 | 20230107
59 | 清远市第三人民医院 | 台式血压计(抢救车配备) | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 22441674 | 合 格 | LXY903221138 | 20220708 | 20230107
60 | 清远联合医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 201905M0332LG | 合 格 | LDXY903221462 | 20220711 | 20230710
61 | 清远联合医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20200646003LG | 合 格 | LDXY903221463 | 20220711 | 20230710
62 | 清远联合医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20190321833LG | 合 格 | LDXY903221464 | 20220711 | 20230710
63 | 清远联合医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20211035982LG | 合 格 | LDXY903221461 | 20220711 | 20230710
64 | 清远联合医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210201167UG | 合 格 | LDXY903221460 | 20220711 | 20230710
65 | 清远联合医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20200108969LG | 合 格 | LDXY903221459 | 20220711 | 20230710
66 | 清远联合医院 | 数字心电图机 | 上海光电 | ECG-210 | 0100128 | 合 格 | WXT903220269 | 20220711 | 20230710
67 | 清远联合医院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R3A | FK-7B013057 | 合 格 | WXT903220268 | 20220711 | 20230710
68 | 清远联合医院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R3A | FK-73010815 | 合 格 | WXT903220270 | 20220711 | 20230710
69 | 清远联合医院 | 数字心电图机 | EDAN | SE-300 | 360415-M18913010015 | 合 格 | WXT903220271 | 20220711 | 20230710
70 | 清远联合医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 31084552 | 合 格 | LXY903221255 | 20220711 | 20230110
71 | 清远联合医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 3108446 | 合 格 | LXY903221256 | 20220711 | 20230110
72 | 清远联合医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 22247003 | 不合格 | LXY903221257 | 20220711
73 | 清远联合医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21553465 | 不合格 | LXY903221258 | 20220711
74 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | (0-40)kPa | 26925905 | 不合 格 | LXY903221177 | 20220711
75 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | (0-40)kPa | 18650999 | 不合 格 | LXY903221178 | 20220711
76 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | (0-40)kPa | 29856098 | 不 合 格 | LXY903221158 | 20220711
77 | 清远美年大健康健康管理有限公司华茂门诊部 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | （0~40）kPa | 30138454 | 合 格 | LXY903221308 | 20220714 | 20230113
78 | 清远美年大健康健康管理有限公司华茂门诊部 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | （0~40）kPa | 25499957 | 合 格 | LXY903221307 | 20220714 | 20230113
79 | 清远美年大健康健康管理有限公司华茂门诊部 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | （0~40）kPa | 23803219 | 不合格 | LXY903221306 | 20220714
80 | 清远清城恒信医院 | 血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台式 | 32497158 | 合 格 | LXY903221302 | 20220714 | 20230113
81 | 清远市慢性病防治医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 0-40kPa | 19218007 | 合 格 | LXY903221304 | 20220714 | 20230113
82 | 清远市慢性病防治医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 0-40kPa | 33554494 | 合 格 | LXY903221305 | 20220714 | 20230113
83 | 清远市清新卫伦单采血浆有限公司 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE660A | 171205858 | 合 格 | LDXY903221421 | 20220714 | 20230713
84 | 清远市清新卫伦单采血浆有限公司 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE6600 | 171026055 | 合 格 | LDXY903221420 | 20220714 | 20230713
85 | 清远市清新卫伦单采血浆有限公司 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 台式 | 23015071 | 不合格 | LXY903221303 | 20220714
86 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE660A | 190509970 | 合 格 | LDXY903221522 | 20220719 | 20230718
87 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE666E | 160114375 | 合 格 | LDXY903221521 | 20220719 | 20230718
88 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 电子血压计 | 深圳市家康科技有限公司 | BP369A | B20070901472 | 合 格 | LDXY903221523 | 20220719 | 20230718
89 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE666E | 160114374 | 不合格 | LDXY903221520 | 20220719
90 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 数字心电图机 | MedEX | MECG-200 | C2019010506 | 合 格 | WXT903220277 | 20220719 | 20230718
91 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R3 | FK-55005833 | 合 格 | WXT903220278 | 20220719 | 20230718
92 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090066 | 不合格 | WXT903220279 | 20220719
93 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 22159401 | 合 格 | LXY903221333 | 20220719 | 20230118
94 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33055108 | 合 格 | LXY903221334 | 20220719 | 20230118
95 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 3640394 | 合 格 | LXY903221330 | 20220719 | 20230118
96 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 4879477 | 合 格 | LXY903221331 | 20220719 | 20230118
97 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 15285087 | 合 格 | LXY903221332 | 20220719 | 20230118
98 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8612 | 20181115979LF | 合 格 | LDXY903221550 | 20220719 | 20230718
99 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 广州健奥 | GT-702C | A2015012002065 | 合 格 | LDXY903221553 | 20220719 | 20230718
100 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20200600352LF | 合 格 | LDXY903221552 | 20220719 | 20230718
101 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8612 | 20181115953LF | 合 格 | LDXY903221551 | 20220719 | 20230718
102 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20130623797LF | 不合格 | LDXY903221546 | 20220719
103 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8612 | 20181115973LF | 合 格 | LDXY903221549 | 20220719 | 20230718
104 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20200600351LF | 合 格 | LDXY903221548 | 20220719 | 20230718
105 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20180301017LF | 合 格 | LDXY903221543 | 20220719 | 20230718
106 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20180301012LF | 合 格 | LDXY903221544 | 20220719 | 20230718
107 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160800635LF | 合 格 | LDXY903221545 | 20220719 | 20230718
108 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20181001992LF | 合 格 | LDXY903221547 | 20220719 | 20230718
109 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090044 | 合 格 | WXT903220276 | 20220719 | 20230718
110 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-200 | C201501182 | 合 格 | WXT903220275 | 20220719 | 20230718
111 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 160010510 | 合 格 | LXY903221341 | 20220719 | 20230118
112 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 150113416 | 合 格 | LXY903221342 | 20220719 | 20230118
113 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 31049206 | 合 格 | LXY903221343 | 20220719 | 20230118
114 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 3473750 | 合 格 | LXY903221344 | 20220719 | 20230118
115 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16648153 | 合 格 | LXY903221345 | 20220719 | 20230118
116 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33480220 | 合 格 | LXY903221346 | 20220719 | 20230118
117 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 14654769 | 不合格 | LXY903221347 | 20220719
118 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20180207291BF | 合 格 | LDXY903221500 | 20220720 | 20230719
119 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210208080LG | 合 格 | LDXY903221569 | 20220720 | 20230719
120 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | u10L | 20210408246UG | 合 格 | LDXY903221514 | 20220720 | 20230719
121 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210712644LG | 合 格 | LDXY903221562 | 20220720 | 20230719
122 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210128237LG | 合 格 | LDXY903221563 | 20220720 | 20230719
123 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655D | 2006019544 | 合 格 | LDXY903221564 | 20220720 | 20230719
124 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210208488LG | 合 格 | LDXY903221565 | 20220720 | 20230719
125 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7136 | 20180607720SF | 合 格 | LDXY903221566 | 20220720 | 20230719
126 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7136 | 20180607719SF | 合 格 | LDXY903221567 | 20220720 | 20230719
127 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210208077LG | 合 格 | LDXY903221568 | 20220720 | 20230719
128 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE670CR | 2105011397 | 合 格 | LDXY903221513 | 20220720 | 20230719
129 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210208079LG | 合 格 | LDXY903221570 | 20220720 | 20230719
130 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20180207296BF | 合 格 | LDXY903221501 | 20220720 | 20230719
131 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20181019149BF | 合 格 | LDXY903221495 | 20220720 | 20230719
132 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20180914138BF | 合 格 | LDXY903221496 | 20220720 | 20230719
133 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20181019148BF | 合 格 | LDXY903221497 | 20220720 | 20230719
134 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20170110679AF | 合 格 | LDXY903221498 | 20220720 | 20230719
135 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 20180607715SF | 合 格 | LDXY903221499 | 20220720 | 20230719
136 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20200310064LF | 合 格 | LDXY903221512 | 20220720 | 20230719
137 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170303139LF | 不合格 | LDXY903221507 | 20220720
138 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201134054LF | 合 格 | LDXY903221511 | 20220720 | 20230719
139 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201137657LF | 合 格 | LDXY903221510 | 20220720 | 20230719
140 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170406877LF | 合 格 | LDXY903221508 | 20220720 | 20230719
141 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160109798LF | 不合格 | LDXY903221502 | 20220720
142 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160109793LF | 不合格 | LDXY903221505 | 20220720
143 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170303133LF | 合 格 | LDXY903221504 | 20220720 | 20230719
144 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170303140LF | 不合格 | LDXY903221503 | 20220720
145 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20150503147LF | 不合格 | LDXY903221506 | 20220720
146 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 数字心电图机 | EDAN | SE-1201 | 360687-M21106050007 | 合 格 | WXT903220282 | 20220720 | 20230719
147 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-200 | C2018010554 | 合 格 | WXT903220283 | 20220720 | 20230719
148 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 4848792 | 合 格 | LXY903221463 | 20220720 | 20230119
149 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29344617 | 合 格 | LXY903221464 | 20220720 | 20230119
150 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 丹阳市健陵医疗器械有限公司 | （0～40）kPa | 121928 | 合 格 | LXY903221467 | 20220720 | 20230119
151 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 18325955 | 不 合 格 | LXY903221468 | 20220720
152 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | (0-40)kPa | 29856100 | 合 格 | LXY903221327 | 20220720 | 20230119
153 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 丹阳市延陵医疗器械厂 | (0-40)kPa | 121765 | 合 格 | LXY903221328 | 20220720 | 20230119
154 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | (0-40)kPa | 22506936 | 合 格 | LXY903221329 | 20220720 | 20230119
155 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | (0-40)kPa | 13408371 | 合 格 | LXY903221326 | 20220720 | 20230119
156 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 血压表 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 2015726 | 合 格 | LXY903221465 | 20220720 | 20230119
157 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 血压表 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 2128264 | 合 格 | LXY903221466 | 20220720 | 20230119
158 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20160407630LF | 合 格 | LDXY903221480 | 20220720 | 20230719
159 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20170906436LF | 合 格 | LDXY903221479 | 20220720 | 20230719
160 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20190908808LF | 合 格 | LDXY903221482 | 20220720 | 20230719
161 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE670CR | 2111023221 | 合 格 | LDXY903221483 | 20220720 | 20230719
162 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20181117213LG | 合 格 | LDXY903221484 | 20220720 | 20230719
163 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20170303110LF | 合 格 | LDXY903221478 | 20220720 | 20230719
164 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T30J | 20201002662LF | 合 格 | LDXY903221470 | 20220720 | 20230719
165 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 2201005818 | 合 格 | LDXY903221471 | 20220720 | 20230719
166 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20131220692LF | 合 格 | LDXY903221473 | 20220720 | 20230719
167 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20211015553LF | 合 格 | LDXY903221465 | 20220720 | 20230719
168 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20211017610LF | 合 格 | LDXY903221466 | 20220720 | 20230719
169 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 201312206773LF | 合 格 | LDXY903221472 | 20220720 | 20230719
170 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20170303105LF | 合 格 | LDXY903221477 | 20220720 | 20230719
171 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20211017754LF | 合 格 | LDXY903221467 | 20220720 | 20230719
172 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20121006373LF | 不合格 | LDXY903221474 | 20220720
173 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20211109593LF | 合 格 | LDXY903221468 | 20220720 | 20230719
174 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20211017752LF | 合 格 | LDXY903221469 | 20220720 | 20230719
175 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20170906349LF | 合 格 | LDXY903221476 | 20220720 | 20230719
176 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEX | MECG-200 | C2018010553 | 合 格 | WXT903220280 | 20220720 | 20230719
177 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R3 | FK-67008742 | 合 格 | WXT903220281 | 20220720 | 20230719
178 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 26791701 | 合 格 | LXY903221469 | 20220720 | 20230119
179 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27025569 | 合 格 | LXY903221470 | 20220720 | 20230119
180 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏登冠医疗器械有限公司 | （0～40）kPa | 688439 | 不 合 格 | LXY903221471 | 20220720
181 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33727104 | 合 格 | LXY903221314 | 20220720 | 20230119
182 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 台式血压计 | 登冠 | （0～40）kPa | 2012010401 | 不合格 | LXY903221315 | 20220720
183 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20150120018LF | 不合格 | LDXY903221488 | 20220721
184 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210805991LF | 合 格 | LDXY903221494 | 20220721 | 20230720
185 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210806000LF | 合 格 | LDXY903221493 | 20220721 | 20230720
186 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210805993LF | 合 格 | LDXY903221492 | 20220721 | 20230720
187 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210805998LF | 合 格 | LDXY903221491 | 20220721 | 20230720
188 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210805995LF | 合 格 | LDXY903221490 | 20220721 | 20230720
189 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210805996LF | 合 格 | LDXY903221489 | 20220721 | 20230720
190 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160907156LF | 不合格 | LDXY903221487 | 20220721
191 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160720020LF | 不合格 | LDXY903221486 | 20220721
192 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160720012LF | 合 格 | LDXY903221485 | 20220721 | 20230720
193 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-200 | C2018010551 | 合 格 | WXT903220287 | 20220721 | 20230720
194 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090072 | 合 格 | WXT903220286 | 20220721 | 20230720
195 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 276006181 | 合 格 | LXY903221316 | 20220721 | 20230120
196 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28888222 | 合 格 | LXY903221319 | 20220721 | 20230120
197 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 17809438 | 合 格 | LXY903221318 | 20220721 | 20230120
198 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33412752 | 合 格 | LXY903221317 | 20220721 | 20230120
199 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 上海医疗器械厂 | （0～40）kPa | 16911681 | 合 格 | LXY903221320 | 20220721 | 20230120
200 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 上海医疗器械厂 | （0～40）kPa | 6330085 | 不合格 | LXY903221325 | 20220721
201 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27580595 | 合 格 | LXY903221324 | 20220721 | 20230120
202 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27580469 | 合 格 | LXY903221323 | 20220721 | 20230120
203 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28236829 | 合 格 | LXY903221322 | 20220721 | 20230120
204 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 24465298 | 合 格 | LXY903221321 | 20220721 | 20230120
205 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200908879LG | 合 格 | LDXY903221519 | 20220721 | 20230720
206 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8900A | 190702532 | 合 格 | LDXY903221516 | 20220721 | 20230720
207 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200908880LG | 合 格 | LDXY903221518 | 20220721 | 20230720
208 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8612 | 20181200108LF | 合 格 | LDXY903221517 | 20220721 | 20230720
209 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20190907539LF | 合 格 | LDXY903221515 | 20220721 | 20230720
210 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 数字心电图机 | MedEX | MECG-200 | C201501167 | 合 格 | WXT903220285 | 20220721 | 20230720
211 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 数字心电图机 | 深圳市埃顿实业有限公司 | ECG-3A | 1311145 | 合 格 | WXT903220284 | 20220721 | 20230720
212 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20110408274LF | 合 格 | LDXY903221534 | 20220721
213 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20200913174LF | 合 格 | LDXY903221530 | 20220721 | 20230720
214 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201203086LF | 合 格 | LDXY903221531 | 20220721 | 20230720
215 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201203083LF | 合 格 | LDXY903221532 | 20220721 | 20230720
216 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201203088LF | 合 格 | LDXY903221533 | 20220721 | 20230720
217 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20200913171LF | 合 格 | LDXY903221529 | 20220721 | 20230720
218 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20200913178LF | 合 格 | LDXY903221535 | 20220721 | 20230720
219 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20201102046LG | 合 格 | LDXY903221536 | 20220721 | 20230720
220 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20200736678LG | 合 格 | LDXY903221537 | 20220721 | 20230720
221 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20201102045LG | 合 格 | LDXY903221538 | 20220721 | 20230720
222 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20201102050LG | 合 格 | LDXY903221539 | 20220721 | 20230720
223 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20181023575LG | 合 格 | LDXY903221540 | 20220721 | 20230720
224 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8900A | 2002000322 | 合 格 | LDXY903221528 | 20220721 | 20230720
225 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE8800e | 21010501 | 合 格 | LDXY903221524 | 20220721 | 20230720
226 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 | 11418091201 | 合 格 | LDXY903221525 | 20220721 | 20230720
227 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20211140679UG | 合 格 | LDXY903221526 | 20220721 | 20230720
228 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-845 | 20130613313LF | 合 格 | LDXY903221527 | 20220721 | 20230720
229 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190203837LF | 合 格 | LDXY903221541 | 20220721 | 20230720
230 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211101614LG | 合 格 | LDXY903221575 | 20220721 | 20230720
231 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211101617LG | 合 格 | LDXY903221581 | 20220721 | 20230720
232 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6160 | 20201203082LF | 合 格 | LDXY903221580 | 20220721 | 20230720
233 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211101613LG | 合 格 | LDXY903221579 | 20220721 | 20230720
234 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211140678UG | 合 格 | LDXY903221578 | 20220721 | 20230720
235 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211101619LG | 合 格 | LDXY903221577 | 20220721 | 20230720
236 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211101618LG | 合 格 | LDXY903221576 | 20220721 | 20230720
237 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211140675UG | 合 格 | LDXY903221574 | 20220721 | 20230720
238 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6160 | 20201203087LF | 合 格 | LDXY903221573 | 20220721 | 20230720
239 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE690F | 2007009239 | 合 格 | LDXY903221572 | 20220721 | 20230720
240 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7124 | 20201230247UG | 合 格 | LDXY903221571 | 20220721 | 20230720
241 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190203836LF | 合 格 | LDXY903221542 | 20220721 | 20230720
242 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-200 | C201701334 | 合 格 | WXT903220288 | 20220721 | 20230720
243 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110358 | 合 格 | WXT903220289 | 20220721 | 20230720
244 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 32613074 | 合 格 | LXY903221339 | 20220721 | 20230120
245 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 30462532 | 合 格 | LXY903221335 | 20220721 | 20230120
246 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 30462540 | 合 格 | LXY903221336 | 20220721 | 20230120
247 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23640538 | 合 格 | LXY903221337 | 20220721 | 20230120
248 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 32922508 | 合 格 | LXY903221338 | 20220721 | 20230120
249 | 连山壮族瑶族自治县小三江卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 19064012 | 合 格 | LXY903221340 | 20220721 | 20230120
250 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE8900A | 2107016151 | 合 格 | LDXY903221557 | 20220722 | 20230721
251 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20150400056LF | 合 格 | LDXY903221556 | 20220722 | 20230721
252 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE8300B | 2010001879 | 合 格 | LDXY903221558 | 20220722 | 20230721
253 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE8300B | 2010001875 | 合 格 | LDXY903221559 | 20220722 | 20230721
254 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20200310217LF | 合 格 | LDXY903221560 | 20220722 | 20230721
255 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20130907757LF | 合 格 | LDXY903221555 | 20220722 | 20230721
256 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170915585LF | 合 格 | LDXY903221554 | 20220722 | 20230721
257 | 连州市九陂镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | u12 | 20200904527LG | 合 格 | LDXY903221561 | 20220722 | 20230721
258 | 连州市九陂镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090076 | 合 格 | WXT903220290 | 20220722 | 20230721
259 | 连州市九陂镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110344 | 合 格 | WXT903220291 | 20220722 | 20230721
260 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28758595 | 合 格 | LXY903221361 | 20220722 | 20230121
261 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23603770 | 合 格 | LXY903221378 | 20220722 | 20230121
262 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20667796 | 合 格 | LXY903221373 | 20220722 | 20230121
263 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20996415 | 合 格 | LXY903221374 | 20220722 | 20230121
264 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 31089680 | 合 格 | LXY903221375 | 20220722 | 20230121
265 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33293768 | 合 格 | LXY903221376 | 20220722 | 20230121
266 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27629960 | 合 格 | LXY903221377 | 20220722 | 20230121
267 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29369593 | 合 格 | LXY903221379 | 20220722 | 20230121
268 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 22429406 | 合 格 | LXY903221380 | 20220722 | 20230121
269 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 26111136 | 合 格 | LXY903221353 | 20220722 | 20230121
270 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 120506388 | 合 格 | LXY903221358 | 20220722 | 20230121
271 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20715382 | 合 格 | LXY903221357 | 20220722 | 20230121
272 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 17731135 | 合 格 | LXY903221356 | 20220722 | 20230121
273 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 11698310 | 合 格 | LXY903221355 | 20220722 | 20230121
274 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29335381 | 合 格 | LXY903221354 | 20220722 | 20230121
275 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 201202965 | 合 格 | LXY903221359 | 20220722 | 20230121
276 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 登冠 | （0～40）kPa | 080799 | 合 格 | LXY903221352 | 20220722 | 20230121
277 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21307348 | 合 格 | LXY903221351 | 20220722 | 20230121
278 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27011889 | 合 格 | LXY903221350 | 20220722 | 20230121
279 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28662995 | 合 格 | LXY903221349 | 20220722 | 20230121
280 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 31650142 | 合 格 | LXY903221348 | 20220722 | 20230121
281 | 连州市九陂镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 24463243 | 合 格 | LXY903221360 | 20220722 | 20230121
282 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20181006256LF | 不合格 | LDXY903221644 | 20220725
283 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160102609LF | 合 格 | LDXY903221646 | 20220725 | 20230724
284 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20181006259LF | 合 格 | LDXY903221647 | 20220725 | 20230724
285 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20200407885LF | 合 格 | LDXY903221645 | 20220725 | 20230724
286 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 201602048LG | 合 格 | LDXY903221648 | 20220725 | 20230724
287 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20200200102LF | 合 格 | LDXY903221649 | 20220725 | 20230724
288 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20210208060LG | 合 格 | LDXY903221650 | 20220725 | 20230724
289 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160312177LG | 合 格 | LDXY903221651 | 20220725 | 20230724
290 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20200576542LG | 合 格 | LDXY903221652 | 20220725 | 20230724
291 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20201142555UG | 合 格 | LDXY903221654 | 20220725 | 20230724
292 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20130304581LF | 合 格 | LDXY903221655 | 20220725 | 20230724
293 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20180315940LF | 不合格 | LDXY903221659 | 20220725
294 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20180315496LF | 不合格 | LDXY903221658 | 20220725
295 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20180315499LF | 不合格 | LDXY903221657 | 20220725
296 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20180315555LF | 不合格 | LDXY903221656 | 20220725
297 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20190903309LF | 合 格 | LDXY903221653 | 20220725 | 20230724
298 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 儿童血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 00008 | 合 格 | LXY903221385 | 20220725 | 20230124
299 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110357 | 合 格 | WXT903220292 | 20220725 | 20230724
300 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 数字心电图机 | EDAN | SE-1201 | 360687-M21106050037 | 合 格 | WXT903220293 | 20220725 | 20230724
301 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-300 | C6718021550 | 合 格 | WXT903220294 | 20220725 | 20230724
302 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 数字心电图机 | EDAN | SE-1201 | 360687-M21106050009 | 合 格 | WXT903220295 | 20220725 | 20230724
303 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 26530158 | 不合格 | LXY903221387 | 20220725
304 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20794146 | 合 格 | LXY903221386 | 20220725 | 20230124
305 | 连州市东陂镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29491726 | 合 格 | LXY903221384 | 20220725 | 20230124
306 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20180302888LG | 合 格 | LDXY903221624 | 20220726 | 20230725
307 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190902439LF | 合 格 | LDXY903221623 | 20220726 | 20230725
308 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190101648LF | 合 格 | LDXY903221622 | 20220726 | 20230725
309 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190101643LF | 合 格 | LDXY903221621 | 20220726 | 20230725
310 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190101642LF | 合 格 | LDXY903221620 | 20220726 | 20230725
311 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110433 | 合 格 | WXT903220297 | 20220726 | 20230725
312 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 数字心电图机 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | ECG-12 | EM12012019110316 | 合 格 | WXT903220298 | 20220726 | 20230725
313 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A4160367 | 合 格 | WXT903220299 | 20220726 | 20230725
314 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23126426 | 合 格 | LDXY903221619 | 20220726 | 20230125
315 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27491025 | 合 格 | LDXY903221618 | 20220726 | 20230125
316 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28665777 | 合 格 | LDXY903221616 | 20220726 | 20230125
317 | 连州市丰阳镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29110993 | 合 格 | LDXY903221617 | 20220726 | 20230125
318 | 连州市三水乡卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20191141173LS | 合 格 | LDXY903221637 | 20220726 | 20230725
319 | 连州市三水乡卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110318 | 合 格 | WXT903220296 | 20220726 | 20230725
320 | 连州市三水乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 31120596 | 合 格 | LXY903221381 | 20220726 | 20230125
321 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20120431337LG | 合 格 | LDXY903221635 | 20220727 | 20230726
322 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20130630902LG | 合 格 | LDXY903221636 | 20220727 | 20230726
323 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20170609769LF | 合 格 | LDXY903221634 | 20220727 | 20230726
324 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201117043LF | 合 格 | LDXY903221629 | 20220727 | 20230726
325 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20200802194LF | 合 格 | LDXY903221630 | 20220727 | 20230726
326 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20200802191LF | 合 格 | LDXY903221631 | 20220727 | 20230726
327 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20170817381LF | 不合格 | LDXY903221632 | 20220727
328 | 连州市保安镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20181005578LF | 合 格 | LDXY903221633 | 20220727 | 20230726
329 | 连州市保安镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110325 | 合 格 | WXT903220300 | 20220727 | 20230726
330 | 连州市保安镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110375 | 合 格 | WXT903220301 | 20220727 | 20230726
331 | 连州市保安镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27222130 | 不合格 | LDXY903221628 | 20220727
332 | 连州市保安镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27215612 | 合 格 | LDXY903221625 | 20220727 | 20230126
333 | 连州市保安镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29887582 | 合 格 | LDXY903221626 | 20220727 | 20230126
334 | 连州市保安镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29889300 | 不合格 | LDXY903221627 | 20220727
335 | 连州市瑶安乡卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-802k | 20210719675LG | 合 格 | LDXY903221611 | 20220727 | 20230726
336 | 连州市瑶安乡卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 | 20140528550LG | 合 格 | LDXY903221612 | 20220727 | 20230726
337 | 连州市瑶安乡卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 20170232548LG | 合 格 | LDXY903221613 | 20220727 | 20230726
338 | 连州市瑶安乡卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 20170232547LG | 合 格 | LDXY903221614 | 20220727 | 20230726
339 | 连州市瑶安乡卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190402469LF | 合 格 | LDXY903221615 | 20220727 | 20230726
340 | 连州市瑶安乡卫生院 | 数字心电图机 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | ECG-12 | EM12012019110330 | 合 格 | WXT903220302 | 20220727 | 20230726
341 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23579560 | 不合格 | LXY903221370 | 20220727
342 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27289526 | 不合格 | LXY903221371 | 20220727
343 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 30301722 | 不合格 | LXY903221372 | 20220727
344 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20203410 | 不合格 | LXY903221369 | 20220727
345 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33709368 | 合 格 | LXY903221364 | 20220727 | 20230126
346 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 58561179 | 合 格 | LXY903221368 | 20220727 | 20230126
347 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 24852527 | 合 格 | LXY903221367 | 20220727 | 20230126
348 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23603796 | 合 格 | LXY903221366 | 20220727 | 20230126
349 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28347151 | 合 格 | LXY903221365 | 20220727 | 20230126
350 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27760841 | 合 格 | LXY903221363 | 20220727 | 20230126
351 | 连州市瑶安乡卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28244871 | 合 格 | LXY903221362 | 20220727 | 20230126
352 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20201119840LF | 合 格 | LDXY903221661 | 20220728 | 20230727
353 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 电子血压计 | 鱼跃 | YE660AR | 2010008908 | 合 格 | LDXY903221660 | 20220728 | 20230727
354 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20200504375LG | 合 格 | LDXY903221662 | 20220728 | 20230727
355 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-200 | C2019010446 | 合 格 | WXT903220317 | 20220728 | 20230727
356 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 上海鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 664774 | 合 格 | LXY903221394 | 20220728 | 20230127
357 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 26164922 | 合 格 | LXY903221388 | 20220728 | 20230127
358 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 22787597 | 合 格 | LXY903221389 | 20220728 | 20230127
359 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 29356310 | 合 格 | LXY903221390 | 20220728 | 20230127
360 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 15980301 | 合 格 | LXY903221391 | 20220728 | 20230127
361 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 33711086 | 合 格 | LXY903221392 | 20220728 | 20230127
362 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 25480107 | 合 格 | LXY903221393 | 20220728 | 20230127
363 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 30734996 | 合 格 | LXY903221395 | 20220728 | 20230127
364 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 27289678 | 合 格 | LXY903221396 | 20220728 | 20230127
365 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 22438511 | 不合格 | LXY903221397 | 20220728
366 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 25510583 | 不合格 | LXY903221398 | 20220728
367 | 连州市龙坪镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有公司 | （0～40）kPa | 16477869 | 不合格 | LXY903221399 | 20220728
368 | 连州市西江镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | HEM-8102k | 20181023574LG | 合 格 | LDXY903221638 | 20220728 | 20230727
369 | 连州市西江镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | HEM-8102k | 20181007732LG | 合 格 | LDXY903221639 | 20220728 | 20230727
370 | 连州市西江镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | HEM-8102k | 20201134314LG | 合 格 | LDXY903221640 | 20220728 | 20230727
371 | 连州市西江镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | HEM-8102k | 20210409304LF | 合 格 | LDXY903221641 | 20220728 | 20230727
372 | 连州市西江镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | HEM-8102k | 20201017103LF | 合 格 | LDXY903221642 | 20220728 | 20230727
373 | 连州市西江镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | HEM-8102k | 20210409309LF | 合 格 | LDXY903221643 | 20220728 | 20230727
374 | 连州市西江镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110435 | 不合格 | WXT903220318 | 20220728
375 | 连州市西江镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 0-40kPa | 27009971 | 合 格 | LXY903221382 | 20220728 | 20230127
376 | 连州市西江镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 0-40kPa | 32617660 | 合 格 | LXY903221383 | 20220728 | 20230127
377 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20150407173LF | 不合格 | LDXY903221683 | 20220729
378 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20210403897LF | 合 格 | LDXY903221672 | 20220729 | 20230728
379 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20150208732LF | 不合格 | LDXY903221681 | 20220729
380 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20181213082LF | 不合格 | LDXY903221680 | 20220729
381 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20150806582LF | 合 格 | LDXY903221679 | 20220729 | 20230728
382 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180113394LF | 合 格 | LDXY903221678 | 20220729 | 20230728
383 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | T10 | 20210503247LF | 合 格 | LDXY903221677 | 20220729 | 20230728
384 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201010606LF | 合 格 | LDXY903221676 | 20220729 | 20230728
385 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20210712649LG | 合 格 | LDXY903221675 | 20220729 | 20230728
386 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102k | 20210514277LG | 合 格 | LDXY903221674 | 20220729 | 20230728
387 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102A | 20180108443LF | 合 格 | LDXY903221673 | 20220729 | 20230728
388 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160405177LF | 不合格 | LDXY903221682 | 20220729
389 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20210403892LF | 合 格 | LDXY903221671 | 20220729 | 20230728
390 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20210403893LF | 合 格 | LDXY903221670 | 20220729 | 20230728
391 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20191005184LF | 合 格 | LDXY903221669 | 20220729 | 20230728
392 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190607783LF | 合 格 | LDXY903221668 | 20220729 | 20230728
393 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20191005189LF | 合 格 | LDXY903221667 | 20220729 | 20230728
394 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20181213083LF | 合 格 | LDXY903221666 | 20220729 | 20230728
395 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20160207492LF | 合 格 | LDXY903221665 | 20220729 | 20230728
396 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180313473LF | 不合格 | LDXY903221664 | 20220729
397 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20160206428LF | 不合格 | LDXY903221663 | 20220729
398 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210514050LG | 合 格 | LDXY903221685 | 20220729 | 20230728
399 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210514272LG | 合 格 | LDXY903221684 | 20220729 | 20230728
400 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEX | MECG-300 | C6718021545 | 合 格 | WXT903220323 | 20220729 | 20230728
401 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090068 | 合 格 | WXT903220322 | 20220729 | 20230728
402 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 数字心电图机 | 深圳市奥生科技有限公司 | E12 | E122041023 | 合 格 | WXT903220319 | 20220729 | 20230728
403 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 数字心电图机 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | ECG-12 | EM12012019030043 | 合 格 | WXT903220320 | 20220729 | 20230728
404 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 数字心电图机 | MedEX | MECG-200 | C2019010440 | 合 格 | WXT903220321 | 20220729 | 20230728
405 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25496163 | 合 格 | LXY903221400 | 20220729 | 20230128
406 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28825500 | 不合格 | LXY903221403 | 20220729
407 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25495677 | 合 格 | LXY903221402 | 20220729 | 20230128
408 | 连州市西岸镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 27517406 | 合 格 | LXY903221401 | 20220729 | 20230128
409 | 清远市人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 0-40kPa | 29763940 | 合 格 | LXY903221300 | 20220729 | 20230128
410 | 清远市人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 0-40kPa | 34812414 | 合 格 | LXY903221301 | 20220729 | 20230128