## 4月心电图、血压计公示
序号 | 送检企业 | 仪器名称 | 制造厂家 | 型号规格 | 出厂编号 | 检定结果 | 证书编号 | 检定日期 | 有效日期
1 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-1120U | 01012001LF | 合 格 | LDXY903222392 | 20221011 | 20231010
2 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-1120U | 01012008LF | 合 格 | LDXY903222391 | 20221011 | 20231010
3 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20131219325LF | 不合格 | LDXY903222402 | 20221013
4 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20191007217LF | 不合格 | LDXY903222401 | 20221013
5 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170914755LF | 合 格 | LDXY903222400 | 20221013 | 20231012
6 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20180615036LF | 合 格 | LDXY903222399 | 20221013 | 20231012
7 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170914753LF | 合 格 | LDXY903222398 | 20221013 | 20231012
8 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20180615034LF | 合 格 | LDXY903222397 | 20221013 | 20231012
9 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE680B | 200102786 | 合 格 | LDXY903222396 | 20221013 | 20231012
10 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-1000 | 20120902240LF | 合 格 | LDXY903222395 | 20221013 | 20231012
11 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-1000 | 20180400003LF | 合 格 | LDXY903222394 | 20221013 | 20231012
12 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200531843LG | 合 格 | LDXY903222393 | 20221013 | 20231012
13 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 数字心电图机 | 厦门纳龙 | RAGE-12 | X20094542 | 合 格 | WXT903220433 | 20221013 | 20231012
14 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20115847 | 合 格 | LXY903221687 | 20221013 | 20230412
15 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 17696042 | 合 格 | LXY903221686 | 20221013 | 20230412
16 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 18406355 | 合 格 | LXY903221688 | 20221013 | 20230412
17 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20113943 | 不合格 | LXY903221689 | 20221013
18 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21311391 | 合 格 | LXY903221690 | 20221013 | 20230412
19 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23282669 | 合 格 | LXY903221691 | 20221013 | 20230412
20 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201008375LF | 合 格 | LDXY903222404 | 20221017 | 20231016
21 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201008378LF | 合 格 | LDXY903222414 | 20221017 | 20231016
22 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170102909LF | 合 格 | LDXY903222413 | 20221017 | 20231016
23 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20201202001LF | 合 格 | LDXY903222408 | 20221017 | 20231016
24 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20190502417LF | 合 格 | LDXY903222407 | 20221017 | 20231016
25 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180702345LF | 合 格 | LDXY903222406 | 20221017 | 20231016
26 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE8900A | 180506087 | 合 格 | LDXY903222405 | 20221017 | 20231016
27 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20200900447LF | 不合格 | LDXY903222415 | 20221017
28 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20191006950LF | 合 格 | LDXY903222403 | 20221017 | 20231016
29 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20200900403LF | 合 格 | LDXY903222412 | 20221017 | 20231016
30 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7124 | 20170502552LG | 合 格 | LDXY903222411 | 20221017 | 20231016
31 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20170102910LF | 合 格 | LDXY903222410 | 20221017 | 20231016
32 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20180205163LF | 合 格 | LDXY903222409 | 20221017 | 20231016
33 | 英德市九龙镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20140507371LF | 不合格 | LDXY903222416 | 20221017
34 | 英德市九龙镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | A219030065 | 合 格 | WXT903220439 | 20221017 | 20231016
35 | 英德市九龙镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H318030043 | 合 格 | WXT903220440 | 20221017 | 20231016
36 | 英德市九龙镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | A219110485 | 合 格 | WXT903220441 | 20221017 | 20231016
37 | 英德市九龙镇卫生院 | 数字心电图机 | EDAN | SE -1201 | 360687-M19907900014 | 合 格 | WXT903220442 | 20221017 | 20231016
38 | 英德市九龙镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 6 | H216090045 | 合 格 | WXT903220443 | 20221017 | 20231016
39 | 英德市九龙镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | ECG-6010 | 1913050138 | 合 格 | WXT903220444 | 20221017 | 20231016
40 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 26571918 | 合 格 | LXY903221695 | 20221017 | 20230416
41 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28677817 | 合 格 | LXY903221703 | 20221017 | 20230416
42 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 22718287 | 合 格 | LXY903221696 | 20221017 | 20230416
43 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28299079 | 合 格 | LXY903221697 | 20221017 | 20230416
44 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 14976857 | 合 格 | LXY903221698 | 20221017 | 20230416
45 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20419262 | 合 格 | LXY903221699 | 20221017 | 20230416
46 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28298379 | 合 格 | LXY903221700 | 20221017 | 20230416
47 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 35403708 | 合 格 | LXY903221701 | 20221017 | 20230416
48 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 2110192 | 合 格 | LXY903221702 | 20221017 | 20230416
49 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 34646390 | 合 格 | LXY903221694 | 20221017 | 20230416
50 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20784540 | 合 格 | LXY903221693 | 20221017 | 20230416
51 | 英德市九龙镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 34517112 | 合 格 | LXY903221692 | 20221017 | 20230416
52 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6121 | 20210406183LF | 合 格 | LDXY903222430 | 20221018 | 20231017
53 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20220304943LF | 合 格 | LDXY903222436 | 20221018 | 20231017
54 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20191003602LF | 合 格 | LDXY903222431 | 20221018 | 20231017
55 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8720 | 20190501563LG | 合 格 | LDXY903222432 | 20221018 | 20231017
56 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8612 | 20181114716LF | 合 格 | LDXY903222433 | 20221018 | 20231017
57 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8720 | 20190404251LG | 合 格 | LDXY903222434 | 20221018 | 20231017
58 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20140703270LF | 合 格 | LDXY903222435 | 20221018 | 20231017
59 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8612 | 20180914946LF | 合 格 | LDXY903222442 | 20221018 | 20231017
60 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20220304951LF | 合 格 | LDXY903222437 | 20221018 | 20231017
61 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210785937LG | 合 格 | LDXY903222438 | 20221018 | 20231017
62 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20201201486LF | 合 格 | LDXY903222439 | 20221018 | 20231017
63 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20220304960LF | 合 格 | LDXY903222440 | 20221018 | 20231017
64 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20201201487LF | 合 格 | LDXY903222441 | 20221018 | 20231017
65 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210323211UG | 合 格 | LDXY903222424 | 20221018 | 20231017
66 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210323217UG | 合 格 | LDXY903222429 | 20221018 | 20231017
67 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210785936LG | 合 格 | LDXY903222428 | 20221018 | 20231017
68 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20211034134LG | 合 格 | LDXY903222427 | 20221018 | 20231017
69 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210323218UG | 合 格 | LDXY903222426 | 20221018 | 20231017
70 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210785932LG | 合 格 | LDXY903222425 | 20221018 | 20231017
71 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20210323212UG | 合 格 | LDXY903222423 | 20221018 | 20231017
72 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20181208409LG | 合 格 | LDXY903222422 | 20221018 | 20231017
73 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210785935LG | 合 格 | LDXY903222421 | 20221018 | 20231017
74 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20210785933LG | 合 格 | LDXY903222420 | 20221018 | 20231017
75 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20220516113LG | 合 格 | LDXY903222419 | 20221018 | 20231017
76 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20210701691LG | 合 格 | LDXY903222418 | 20221018 | 20231017
77 | 英德市黄花镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20210701696LG | 合 格 | LDXY903222417 | 20221018 | 20231017
78 | 英德市黄花镇卫生院 | 儿童血压计 | 江苏健陵 | （0～20）kPa | 000319 | 合 格 | LXY903221707 | 20221018 | 20230417
79 | 英德市黄花镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R12 | FN-14026981 | 合 格 | WXT903220434 | 20221018 | 20231017
80 | 英德市黄花镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R3 | FK-67008775 | 合 格 | WXT903220438 | 20221018 | 20231017
81 | 英德市黄花镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R12 | FN-13026514 | 合 格 | WXT903220435 | 20221018 | 20231017
82 | 英德市黄花镇卫生院 | 数字心电图机 | 惠州科美思 | ECG-1220 | 16050174 | 合 格 | WXT903220436 | 20221018 | 20231017
83 | 英德市黄花镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | Ubeconn C9 | JUB64012618 | 合 格 | WXT903220437 | 20221018 | 20231017
84 | 英德市黄花镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21913038 | 合 格 | LXY903221704 | 20221018 | 20230417
85 | 英德市黄花镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 23624246 | 合 格 | LXY903221705 | 20221018 | 20230417
86 | 英德市黄花镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25059436 | 合 格 | LXY903221706 | 20221018 | 20230417
87 | 英德市黄花镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21680338 | 合 格 | LXY903221708 | 20221018 | 20230417
88 | 英德市黄花镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28812563 | 合 格 | LXY903221709 | 20221018 | 20230417
89 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190101983LF | 合 格 | LDXY903222453 | 20221019 | 20231018
90 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190504105LF | 合 格 | LDXY903222452 | 20221019 | 20231018
91 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2008000359 | 合 格 | LDXY903222451 | 20221019 | 20231018
92 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190902478LF | 合 格 | LDXY903222450 | 20221019 | 20231018
93 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190902477LF | 合 格 | LDXY903222449 | 20221019 | 20231018
94 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE680CR | 2201033266 | 合 格 | LDXY903222443 | 20221019 | 20231018
95 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE680CR | 2111009128 | 合 格 | LDXY903222444 | 20221019 | 20231018
96 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20180501652LG | 合 格 | LDXY903222445 | 20221019 | 20231018
97 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20180501656LG | 合 格 | LDXY903222446 | 20221019 | 20231018
98 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20181041243LG | 合 格 | LDXY903222447 | 20221019 | 20231018
99 | 阳山县太平镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20191141068LG | 合 格 | LDXY903222448 | 20221019 | 20231018
100 | 阳山县太平镇卫生院 | 数字心电图机 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | ECG-3C | ECG-3C19K06045 | 不合格 | WXT903220453 | 20221019
101 | 阳山县太平镇卫生院 | 数字心电图机 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | ECG-32A | N14090346 | 合 格 | WXT903220452 | 20221019 | 20231018
102 | 阳山县太平镇卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110350 | 合 格 | WXT903220451 | 20221019 | 20231018
103 | 阳山县太平镇卫生院 | 数字心电图机 | 石家庄翰纬医疗设备有限公司 | HW-E100plus | 1709100704 | 合 格 | WXT903220450 | 20221019 | 20231018
104 | 阳山县太平镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 28758475 | 合 格 | LXY903221710 | 20221019 | 20230418
105 | 阳山县太平镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 32715356 | 合 格 | LXY903221711 | 20221019 | 20230418
106 | 阳山县太平镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29217845 | 合 格 | LXY903221715 | 20221019 | 20230418
107 | 阳山县太平镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20385069 | 合 格 | LXY903221714 | 20221019 | 20230418
108 | 阳山县太平镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 15685105 | 合 格 | LXY903221713 | 20221019 | 20230418
109 | 阳山县太平镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21264226 | 合 格 | LXY903221712 | 20221019 | 20230418
110 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2008000383 | 合 格 | LDXY903222457 | 20221019 | 20231018
111 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20170218859LF | 不合格 | LDXY903222458 | 20221019
112 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2105002973 | 合 格 | LDXY903222456 | 20221019 | 20231018
113 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2104002236 | 合 格 | LDXY903222455 | 20221019 | 20231018
114 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655D | 2104002221 | 合 格 | LDXY903222454 | 20221019 | 20231018
115 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R3 | FK-55005825 | 合 格 | WXT903220454 | 20221019 | 20231018
116 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 数字心电图机 | 石家庄翰纬医疗设备有限公司 | HW-E100plus | 1609100755 | 合 格 | WXT903220456 | 20221019 | 20231018
117 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | Ubeconn C9 | JUB63010043 | 合 格 | WXT903220455 | 20221019 | 20231018
118 | 阳山县杨梅镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 25735534 | 合 格 | LXY903221716 | 20221019 | 20230418
119 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20200649658LG | 合 格 | LDXY903222481 | 20221020 | 20231019
120 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2009008272 | 合 格 | LDXY903222480 | 20221020 | 20231019
121 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20181104283LG | 合 格 | LDXY903222479 | 20221020 | 20231019
122 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2008001931 | 合 格 | LDXY903222478 | 20221020 | 20231019
123 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20201017551LF | 合 格 | LDXY903222477 | 20221020 | 20231019
124 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2009008278 | 合 格 | LDXY903222476 | 20221020 | 20231019
125 | 阳山县杜步镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655C | 2009008276 | 合 格 | LDXY903222475 | 20221020 | 20231019
126 | 阳山县杜步镇卫生院 | 数字心电图机 | Mindray | BeneHeart R12 | FN-0C023779 | 合 格 | WXT903220457 | 20221020 | 20231019
127 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33308350 | 合 格 | LXY903221727 | 20221020 | 20230419
128 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33308290 | 合 格 | LXY903221728 | 20221020 | 20230419
129 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 30462530 | 合 格 | LXY903221729 | 20221020 | 20230419
130 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 17308725 | 合 格 | LXY903221724 | 20221020 | 20230419
131 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33308348 | 合 格 | LXY903221730 | 20221020 | 20230419
132 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33308342 | 合 格 | LXY903221731 | 20221020 | 20230419
133 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 17308726 | 合 格 | LXY903221726 | 20221020 | 20230419
134 | 阳山县杜步镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33308334 | 合 格 | LXY903221725 | 20221020 | 20230419
135 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE660C | 2104012065 | 合 格 | LDXY903222463 | 20221020 | 20231019
136 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 | 20190623993LG | 合 格 | LDXY903222464 | 20221020 | 20231019
137 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20220404843LF | 合 格 | LDXY903222462 | 20221020 | 20231019
138 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20210427507LG | 合 格 | LDXY903222465 | 20221020 | 20231019
139 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102A | 20180330617LF | 合 格 | LDXY903222466 | 20221020 | 20231019
140 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6160 | 20220404846LF | 合 格 | LDXY903222461 | 20221020 | 20231019
141 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7125J | 20201216233LG | 合 格 | LDXY903222460 | 20221020 | 20231019
142 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102A | 20160818491LF | 合 格 | LDXY903222459 | 20221020 | 20231019
143 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8613 | 20190504002LF | 不合格 | LDXY903222474 | 20221020
144 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102A | 20151266929LF | 合 格 | LDXY903222467 | 20221020 | 20231019
145 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20131110571LF | 不合格 | LDXY903222473 | 20221020
146 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20120636082LF | 不合格 | LDXY903222472 | 20221020
147 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8611 | 20181117055LF | 不合格 | LDXY903222471 | 20221020
148 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20190504001LF | 不合格 | LDXY903222470 | 20221020
149 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-6111 | 20160412621LF | 不合格 | LDXY903222469 | 20221020
150 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-8102K | 20190631600LG | 合 格 | LDXY903222468 | 20221020 | 20231019
151 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 数字心电图机 | 石家庄翰纬医疗设备有限公司 | HW-E100plus | 16091008900 | 合 格 | WXT903220460 | 20221020 | 20231019
152 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 数字心电图机 | Biocare | iE 12A | A416110440 | 合 格 | WXT903220459 | 20221020 | 20231019
153 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 数字心电图机 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | ECG-32A(Ⅱ) | 16120301 | 合 格 | WXT903220458 | 20221020 | 20231019
154 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20179620 | 合 格 | LXY903221719 | 20221020 | 20230419
155 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21664634 | 不合格 | LXY903221723 | 20221020
156 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29884054 | 不合格 | LXY903221722 | 20221020
157 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 24440639 | 合 格 | LXY903221721 | 20221020 | 20230419
158 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 15898454 | 合 格 | LXY903221720 | 20221020 | 20230419
159 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 14718388 | 合 格 | LXY903221718 | 20221020 | 20230419
160 | 阳山县七拱镇中心卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 21826315 | 合 格 | LXY903221717 | 20221020 | 20230419
161 | 清远市人民医院 | 数字心电图机 | MedEx | MECG-300 | C6720031533 | 合 格 | WXT903220464 | 20221021 | 20231020
162 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 2011058280LG | 合 格 | LDXY903222506 | 20221021 | 20231020
163 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7112 | 20170906693LG | 合 格 | LDXY903222507 | 20221021 | 20231020
164 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211138546LG | 合 格 | LDXY903222508 | 20221021 | 20231020
165 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211138548LG | 合 格 | LDXY903222509 | 20221021 | 20231020
166 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211058278LG | 合 格 | LDXY903222510 | 20221021 | 20231020
167 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HBP-9020 | 01019255LF | 合 格 | LDXY903222511 | 20221021 | 20231020
168 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HBP-9020 | 01018244LF | 合 格 | LDXY903222512 | 20221021 | 20231020
169 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HBP-9020 | 01018777LF | 合 格 | LDXY903222513 | 20221021 | 20231020
170 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7112 | 20160631279UG | 合 格 | LDXY903222492 | 20221021 | 20231020
171 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210509980LG | 合 格 | LDXY903222487 | 20221021 | 20231020
172 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7112 | 20110618885LG | 合 格 | LDXY903222493 | 20221021 | 20231020
173 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7124 | 20170611291LG | 合 格 | LDXY903222491 | 20221021 | 20231020
174 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7124 | 20200586119LG | 合 格 | LDXY903222490 | 20221021 | 20231020
175 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6121 | 20211206420LF | 合 格 | LDXY903222489 | 20221021 | 20231020
176 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211058274LG | 合 格 | LDXY903222488 | 20221021 | 20231020
177 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7112 | 20170906692LG | 合 格 | LDXY903222494 | 20221021 | 20231020
178 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20211138543LG | 合 格 | LDXY903222486 | 20221021 | 20231020
179 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211138541LG | 合 格 | LDXY903222485 | 20221021 | 20231020
180 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20181115319LG | 合 格 | LDXY903222484 | 20221021 | 20231020
181 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20200404230LG | 合 格 | LDXY903222483 | 20221021 | 20231020
182 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7121 | 20110404232LG | 合 格 | LDXY903222482 | 20221021 | 20231020
183 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210509972LG | 合 格 | LDXY903222501 | 20221021 | 20231020
184 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6111 | 20160401990LF | 不合格 | LDXY903222505 | 20221021
185 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210315756LG | 合 格 | LDXY903222504 | 20221021 | 20231020
186 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20210509971LG | 合 格 | LDXY903222503 | 20221021 | 20231020
187 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20200404229LG | 合 格 | LDXY903222502 | 20221021 | 20231020
188 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7112 | 20110511245LG | 合 格 | LDXY903222495 | 20221021 | 20231020
189 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20200404224LG | 合 格 | LDXY903222500 | 20221021 | 20231020
190 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7112 | 20160104678UG | 合 格 | LDXY903222499 | 20221021 | 20231020
191 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | U10K | 20220201591LG | 合 格 | LDXY903222498 | 20221021 | 20231020
192 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211138547LG | 合 格 | LDXY903222497 | 20221021 | 20231020
193 | 阳山县阳城镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8102K | 20211138542LG | 合 格 | LDXY903222496 | 20221021 | 20231020
194 | 阳山县阳城镇卫生院 | 数字心电图机 | 石家庄翰纬医疗设备有限公司 | HW-E100plus | 1609100473 | 合 格 | WXT903220461 | 20221021 | 20231020
195 | 阳山县阳城镇卫生院 | 数字心电图机 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | ECG-3C | ECG-3C19K06067 | 合 格 | WXT903220462 | 20221021 | 20231020
196 | 阳山县阳城镇卫生院 | 数字心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | U70 | F121380224001N0050 | 合 格 | WXT903220463 | 20221021 | 20231020
197 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16998155 | 合 格 | LXY903221738 | 20221021 | 20230420
198 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20097777 | 不合格 | LXY903221737 | 20221021
199 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16722012 | 合 格 | LXY903221736 | 20221021 | 20230420
200 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33408766 | 合 格 | LXY903221735 | 20221021 | 20230420
201 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 15993210 | 合 格 | LXY903221734 | 20221021 | 20230420
202 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20096375 | 合 格 | LXY903221733 | 20221021 | 20230420
203 | 阳山县阳城镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33409224 | 合 格 | LXY903221732 | 20221021 | 20230420
204 | 佛冈县丹霞单采血浆有限公司 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE660A | 190618496 | 合 格 | LDXY903222517 | 20221025 | 20231024
205 | 佛冈县丹霞单采血浆有限公司 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE660A | 160322264 | 合 格 | LDXY903222516 | 20221025 | 20231024
206 | 佛冈县丹霞单采血浆有限公司 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 33284984 | 合 格 | LXY903221739 | 20221025 | 20230424
207 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 儿童台式血压计 | 江苏健陵 | （0～20）kPa | 000246 | 合 格 | LXY903221746 | 20221025 | 20230424
208 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 儿童台式血压计 | 江苏健陵 | （0～20）kPa | 000271 | 合 格 | LXY903221747 | 20221025 | 20230424
209 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16926680 | 合 格 | LXY903221740 | 20221025 | 20230424
210 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16748963 | 合 格 | LXY903221741 | 20221025 | 20230424
211 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16748559 | 不合格 | LXY903221742 | 20221025
212 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 29032461 | 合 格 | LXY903221743 | 20221025 | 20230424
213 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 16748959 | 合 格 | LXY903221744 | 20221025 | 20230424
214 | 清远市清城区凤城社区卫生服务中心 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 31751338 | 合 格 | LXY903221745 | 20221025 | 20230424
215 | 清远市清新卫伦单采血浆有限公司 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7124 | 20220508575LG | 合 格 | LDXY903222514 | 20221025 | 20231024
216 | 清远市清新卫伦单采血浆有限公司 | 电子血压计 | OMRON | HEM-7124 | 20220508580LG | 合 格 | LDXY903222515 | 20221025 | 20231024
217 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7136 | 20171207306AF | 合 格 | LDXY903222579 | 20221026 | 20231025
218 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7136 | 20220419499BF | 合 格 | LDXY903222573 | 20221026 | 20231025
219 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7136 | 20180105728LF | 合 格 | LDXY903222578 | 20221026 | 20231025
220 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7136 | 20196715073ZF | 合 格 | LDXY903222577 | 20221026 | 20231025
221 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7130 | 20170232377LG | 合 格 | LDXY903222576 | 20221026 | 20231025
222 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7136 | 20201128301BF | 合 格 | LDXY903222575 | 20221026 | 20231025
223 | 清远市人民医院 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM－7136 | 20220240326BF | 合 格 | LDXY903222574 | 20221026 | 20231025
224 | 清远市人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 35244052 | 合 格 | LXY903221775 | 20221026 | 20230425
225 | 清远市人民医院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 35244072 | 合 格 | LXY903221776 | 20221026 | 20230425
226 | 清远市清城区源潭镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655D | 2112007680 | 合 格 | LDXY903222569 | 20221028 | 20231027
227 | 清远市清城区源潭镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655D | 2112015367 | 合 格 | LDXY903222570 | 20221028 | 20231027
228 | 清远市清城区源潭镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655D | 2112021529 | 合 格 | LDXY903222571 | 20221028 | 20231027
229 | 清远市清城区源潭镇卫生院 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | YE655D | 2112007654 | 合 格 | LDXY903222572 | 20221028 | 20231027
230 | 清远市清城区源潭镇卫生院 | 数字心电图机 | EDAN | SE-1201 | 361006-M20807120046 | 合 格 | WXT903220473 | 20221028 | 20231027
231 | 阳山县大崀镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6111 | 20170218851LF | 合 格 | LDXY903222526 | 20221031 | 20231030
232 | 阳山县大崀镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6121 | 20211102768LF | 合 格 | LDXY903222527 | 20221031 | 20231030
233 | 阳山县大崀镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-8611 | 20181201830LF | 合 格 | LDXY903222528 | 20221031 | 20231030
234 | 阳山县大崀镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6121 | 20211102621LF | 合 格 | LDXY903222529 | 20221031 | 20231030
235 | 阳山县大崀镇卫生院 | 电子血压计 | OMRON | HEM-6121 | 20211102626LF | 合 格 | LDXY903222530 | 20221031 | 20231030
236 | 阳山县大崀镇卫生院 | 数字心电图机 | 石家庄翰纬医疗设备有限公司 | HW-E100plus | 1807100297 | 合 格 | WXT903220465 | 20221031 | 20231030
237 | 阳山县大崀镇卫生院 | 数字心电图机 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | ECG-3C | ECG-3C19K06059 | 合 格 | WXT903220466 | 20221031 | 20231030
238 | 阳山县大崀镇卫生院 | 台式血压计 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | （0～40）kPa | 20911158 | 合 格 | LXY903221751 | 20221031 | 20230430